**Задание на замену вышедших из строя и установку новых систем кондиционирования объектов АО «НЗНП»**

| **Перечень основных требований** | **Содержание требований** |
| --- | --- |
| 1. Предприятие | Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО «НЗНП»). |
| 2. Место проведения работ | 346367, Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й., зд. 1 |
| 3. Вид работ | Замена вышедших из строя и установка новых систем кондиционирования. |
| 4. Наименование объектов проведения работ | Перечень новых систем кондиционирования и систем подлежащих замене (Приложение №1). |
| 5. Цель работы | Замена вышедших из строя и установка новых систем кондиционирования. |
| 6. Сроки выполнения работ | Начало работ май 2025г.  Срок проведения работ: не более 30 календарных дней. |
| 7. Требования к проведению работ | 7.1 Претендент обязан:  - иметь положительный опыт выполнения работ по замене вышедших из строя и установке новых систем кондиционирования, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;  - иметь в наличии аттестованный квалифицированный и опытный персонал для выполнения работ, обладать необходимыми ресурсами и производственными мощностями, позволяющими выполнить работы в полном объеме и в установленные сроки;  7.2 В ходе выполнения работ необходимо обеспечить производство работ на Объекте, с привлечением максимально возможного количества работников.  7.3 Претендент обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями РФ. |
| 8. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | 8.1 Все работники, непосредственно находящиеся на территории АО «НЗНП», должны быть обеспечены фильтрующими противогазами, касками, спецодеждой и спецобувью.  8.2 При работах на высоте обязательно наличие привязей, удостоверения работ на высоте на 2 или 3 группу и других СИЗ, предусмотренных действующим законодательством.  8.3 До начала производства работ Подрядчик предоставляет:  - приказы о назначении ответственных лиц за промышленную безопасность, охрану труда, эксплуатацию электрооборудования;  - удостоверения и протоколы лиц, назначенных приказами ответственных по ОТ и ПБ (по видам надзора);  - удостоверения по профессии;  - протоколы аттестации по промышленной безопасности,  - удостоверения по электробезопасности с группой допуска не ниже III;  - удостоверения по охране труда;  - пожтехминимум;  - справки из ОМВД о наличии или отсутствии судимости установленного образца в отношении всех работников, независимо от должности, непосредственно находящихся на территории Заказчика на время выполнения работ.  8.4 Допуск Подрядчика к проведению работ предоставляется только после прохождения инструктажа, проводимого специалистами Заказчика. |
| 9. Требования к договору | При заключении договора Спецификация №1 согласно  Приложения №1. |
| 10. Особые условия | 1.Работы выполняются Подрядчиком с использованием собственных расходных и основных материалов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применяемость. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.  2.Готовность Подрядчика к началу производства работ после получения гарантийного письма. |