| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Арматура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задвижка ручной привод 31нж45нж (ЗКС 25-160) PN160 DN25 уплотнительная поверхность фланцев задвижки исп.J по ГОСТ 33259-2015 Герметичность затвора - класс A |  | 08Х18Н10Т | ООО "Гусар" | шт. | 2 | 9.5 | аммиак, для закладных конструкций КИП, L=254мм Н=200мм требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
| 2 | Задвижка ручной привод 31нж45нж (ЗКС 25-160) PN160 DN25 уплотнительная поверхность фланцев задвижки исп.J по ГОСТ 33259-2015 Герметичность затвора - класс A |  | 08Х18Н10Т | ООО "Гусар" | компл. | 1 | 16.5 | L=254мм H=200мм требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
|  | В комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланец 25-160-11-1-J-08Х18Н10Т-IV | ГОСТ 33259-2015 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 1 | 2.5 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
|  | Шпилька 2-1-M16x110 | ОСТ 26-2040-96 | 45Х14Н14В2М |  | шт. | 8 | 0.133 |  |
|  | Гайка M16 | ОСТ 26-2041-96 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 16 | 0.039 |  |
|  | Заглушка 4-25-16 | АТК 24.200.02-90 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 1 | 2.8 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
| 3 | Задвижка ручной привод 31нж45нж1 "Газ" PN160 DN100 уплотнительная поверхность фланцев задвижки исп. J по ГОСТ 33259-2015 Герметичность затвора - класс A |  | 12Х18Н12М3ТЛ | АО "Благовещенский арматурный завод" | компл. | 1 | 157 | L=432мм Н=611мм требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
|  | В комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланец 100-160-11-1-J-08Х18Н10Т-IV | ГОСТ 33259-2015 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 2 | 15.4 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
|  | Шпилька 2-1-M27x180 | ОСТ 26-2040-96 | 45Х14Н14В2М |  | шт. | 8 | 0.634 |  |
|  | Шпилька 2-1-M27x220 | ОСТ 26-2040-96 | 45Х14Н14В2М |  | шт. | 8 | 0.754 |  |
|  | Гайка M27 | ОСТ 26-2041-96 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 32 | 0.194 |  |
|  | Болт М10х110 | ГОСТ 7798-70 | 45Х14Н14В2М |  | шт. | 2 | 0.077 |  |
|  | Заглушка поворотная PN160 DN100 ЗПK 100-16-4 | ТУ 3600-010-88626180-2012 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 1 | 11 | рассверлить отв. d под отжимной болт до 12 мм требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
| 4 | Задвижка ручной привод 31нж45нж1 "Газ" PN160 DN100 уплотнительная поверхность фланцев задвижки исп. J по ГОСТ 33259-2015 Герметичность затвора - класс A |  | 12Х18Н12М3ТЛ | АО "Благовещенский арматурный завод" | компл. | 1 | 157 | аммиак, L=432мм H=611мм требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
|  | В комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланец 100-160-11-1-J-08Х18Н10Т-IV | ГОСТ 33259-2015 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 2 | 15.4 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
|  | Шпилька 2-1-M27x180 | ОСТ 26-2040-96 | 45Х14Н14В2М |  | шт. | 16 | 0.634 |  |
|  | Гайка M27 | ОСТ 26-2041-96 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 32 | 0.194 |  |
| 5 | Клапан обратный ПРМБ.494316.003 PN40 DN25 уплотнительная поверхность фланцев клапана исп. F по ГОСТ 33259-2015 Герметичность затвора - класс C |  | Сталь 20 | ЗАО "СПЛАВ-М", г. Великий Новгород | компл. | 1 | 7.6 | Устанавливается на вертикальном участке, L=160мм H=78,5мм |
|  | В комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланец 25-40-11-1-E-Ст20-IV | ГОСТ 33259-2015 | Сталь 20 |  | шт. | 2 | 1.19 |  |
|  | Шпилька 1-1-M12x70 | ОСТ 26-2040-96 | Ст35 |  | шт. | 8 | 0.054 |  |
|  | Гайка M12 | ОСТ 26-2041-96 | Ст25 |  | шт. | 16 | 0.019 |  |
| 6 | Затвор обратный 19нж19нж1 PN160 DN100 уплотнительная поверхность фланцев затвора исп. J по ГОСТ 33259-2015 Герметичность затвора - класс C |  | 12Х18Н12М3ТЛ | АО "Благовещенский арматурный завод" | компл. | 1 | 157 | L=430мм Н=284мм требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
|  | В комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланец 100-160-11-1-J-08Х18Н10Т-IV | ГОСТ 33259-2015 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 2 | 15.4 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
|  | Шпилька 2-1-M27x180 | ОСТ 26-2040-96 | 45Х14Н14В2М |  | шт. | 16 | 0.634 |  |
|  | Гайка M27 | ОСТ 26-2041-96 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 32 | 0.194 |  |
| 7 | Затвор обратный 19нж19нж1 PN160 DN100 уплотнительная поверхность фланцев затвора исп. J по ГОСТ 33259-2015 Герметичность затвора - класс C |  | 12Х18Н12М3ТЛ | АО "Благовещенский арматурный завод" | компл. | 1 | 157 | аммиак, L=430мм H=284мм требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
|  | В комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланец 100-160-11-1-J-08Х18Н10Т-IV | ГОСТ 33259-2015 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 2 | 15.4 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
|  | Шпилька 2-1-M27x180 | ОСТ 26-2040-96 | 45Х14Н14В2М |  | шт. | 16 | 0.634 |  |
|  | Гайка M27 | ОСТ 26-2041-96 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 32 | 0.194 |  |
| 8 | Клапан сальниковый ПРМБ.491116.014 PN16 DN25 уплотнительная поверхность фланцев клапана исп. В по ГОСТ 33259-2015 Герметичность затвора - класс C |  | 09Г2С | ЗАО "СПЛАВ-М", г. Великий Новгород | компл. | 1 | 8.9 | L=160мм H=190мм |
|  | В комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланец 25-16-11-1-B-09Г2С-12-IV | ГОСТ 33259-2015 | 09Г2С-12 |  | шт. | 1 | 1.05 |  |
|  | Шпилька 1-1-M12x70 | ОСТ 26-2040-96 | 09Г2С-12 |  | шт. | 8 | 0.054 |  |
|  | Гайка M12 | ОСТ 26-2041-96 | 09Г2С-12 |  | шт. | 16 | 0.019 |  |
|  | Заглушка 1-25-4,0 | АТК 24.200.02-90 | 09Г2С-12 |  | шт. | 1 | 1 |  |
| 9 | Клапан сальниковый ПРМБ.491116.014 PN16 DN25 уплотнительная поверхность фланцев клапана исп. В по ГОСТ 33259-2015 Герметичность затвора - класс C |  | 09Г2С | ЗАО "СПЛАВ-М", г. Великий Новгород | компл. | 6 | 8.9 | L=160мм H=190мм |
|  | В комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланец 25-16-11-1-B-09Г2С-12-IV | ГОСТ 33259-2015 | 09Г2С-12 |  | шт. | 12 | 1.05 |  |
|  | Шпилька 1-1-M12x70 | ОСТ 26-2040-96 | 09Г2С-12 |  | шт. | 48 | 0.054 |  |
|  | Гайка M12 | ОСТ 26-2041-96 | 09Г2С-12 |  | шт. | 96 | 0.019 |  |
| 10 | Клапан сальниковый ПРМБ.491116.014 PN40 DN25 уплотнительная поверхность фланцев клапана исп. F по ГОСТ 33259-2015 Герметичность затвора - класс C |  | Сталь 20 | ЗАО "СПЛАВ-М", г. Великий Новгород | компл. | 3 | 8.9 | L=160мм H=190мм |
|  | В комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланец 25-40-11-1-E-Ст20-IV | ГОСТ 33259-2015 | Сталь 20 |  | шт. | 6 | 1.19 |  |
|  | Шпилька 1-1-M12x70 | ОСТ 26-2040-96 | Ст35 |  | шт. | 24 | 0.054 |  |
|  | Гайка M12 | ОСТ 26-2041-96 | Ст25 |  | шт. | 48 | 0.019 |  |
| 11 | Клапан сальниковый ПРМБ.491116.014 PN40 DN25 уплотнительная поверхность фланцев клапана исп. F по ГОСТ 33259-2015 Герметичность затвора - класс C |  | Сталь 20 | ЗАО "СПЛАВ-М", г. Великий Новгород | компл. | 3 | 8.9 | L=160мм H=190мм |
|  | В комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланец 25-40-11-1-E-Ст20-IV | ГОСТ 33259-2015 | Сталь 20 |  | шт. | 3 | 1.19 |  |
|  | Шпилька 1-1-M12x70 | ОСТ 26-2040-96 | Ст35 |  | шт. | 24 | 0.054 |  |
|  | Гайка M12 | ОСТ 26-2041-96 | Ст25 |  | шт. | 48 | 0.019 |  |
|  | Заглушка 2-25-4,0 | АТК 24.200.02-90 | 09Г2С-12 |  | шт. | 3 | 0.8 |  |
| 12 | Клапан сальниковый ПРМБ.491116.014 PN40 DN25 уплотнительная поверхность фланцев клапана исп. F по ГОСТ 33259-2015 Герметичность затвора - класс C |  | Сталь 20 | ЗАО "СПЛАВ-М", г. Великий Новгород | компл. | 3 | 8.9 | L=160мм H=190мм |
|  | В комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланец 25-40-11-1-E-Ст20-IV | ГОСТ 33259-2015 | Сталь 20 |  | шт. | 3 | 1.19 |  |
|  | Фланец 25-40-11-1-F-Ст20-IV | ГОСТ 33259-2015 | Сталь 20 |  | шт. | 3 | 1.19 |  |
|  | Шпилька 1-1-M12x70 | ОСТ 26-2040-96 | Ст35 |  | шт. | 12 | 0.054 |  |
|  | Гайка M12 | ОСТ 26-2041-96 | Ст25 |  | шт. | 24 | 0.019 |  |
| 13 | Клапан сальниковый ПРМБ.491116.014 PN160 DN25 под приварку (32х5) Герметичность затвора - класс A |  | 10Х17Н13М2Т | ЗАО "СПЛАВ-М", г. Великий Новгород | шт. | 2 | 4.6 | аммиак, L=200мм H=191мм требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
| 14 | Задвижка кованая стальная муфтовая 31нж41нж PN16 DN15 (резьба Rc 1/2" по ГОСТ 6211-81) Герметичность затвора - класс C |  | 12Х18Н9Т | ООО "Гусар" | шт. | 3 | 109.1 | L=90мм Н=163мм |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Арматура по импорту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конденсатоотводчик горизонтальный DN25 | 73281024/4151-710-ТКМ8.ОЛ03 л.3 | Сталь 20Л |  | компл. | 1 | 18.5 |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Трубы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба 32x5 | ГОСТ 9941-81 | 08Х18Н10Т |  | м | 0.11 | 3.33 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
| 2 | Труба 108x8 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |  | м | 2.9 | 19.73 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
| 3 | Труба 108x9 | ГОСТ 9940-81 | 08Х18Н10Т |  | м | 3.03 | 21.97 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
|  | Трубы из углеродистой стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба 32x4 | ГОСТ 8734-75 | Сталь 20 |  | м | 4.91 | 2.762 |  |
| 2 | Труба 57x5 | ГОСТ 8732-78 | Сталь 20 |  | м | 33.23 | 6.41 |  |
|  | Трубы из низколегированной стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба 32x3 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С-12 |  | м | 6.15 | 2.146 |  |
| 2 | Труба 57x4 | ГОСТ 8732-78 | 09Г2С-12 |  | м | 41.36 | 5.23 |  |
| 3 | Труба 108x9 | ГОСТ 8732-78 | 09Г2С-12 |  | м | 19.33 | 21.97 |  |
|  | Трубы по импорту из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба 16" (406.4x21.44) | ASME B36.10M | ASTM A312 TP 321 |  | м | 51.69 | 203.54 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Отводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отвод П 45-108x9x1.5D | ТУ 1468-001-17192736-2012 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 1 | 2.65 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
| 2 | Отвод П 90-108x9x1.5D | ТУ 1468-001-17192736-2012 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 2 | 5.3 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
|  | Отводы из углеродистой стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отвод 90-32x4 | ОСТ 36-42-81 | Сталь 20 |  | шт. | 1 | 0.9 |  |
| 2 | Отвод П 90-57x5 | ГОСТ 17375-2001 | Сталь 20 |  | шт. | 12 | 0.8 |  |
|  | Отводы из низколегированной стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отвод П 90-32x3 | ГОСТ 17375-2001 | 09Г2С-12 |  | шт. | 3 | 0.2 |  |
| 2 | Отвод П 90-57x5 | ГОСТ 17375-2001 | 09Г2С-12 |  | шт. | 12 | 0.8 |  |
| 3 | Отвод П 90-108x9 | ГОСТ 17375-2001 | 09Г2С-12 |  | шт. | 4 | 5.3 |  |
|  | Отводы по импорту из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отвод LR 90-16" SCH100 (90-406x26.19) (подготовка кромок под трубу 406x21.44) | ASME B16.9 | ASTM A403 GR WP321 |  | шт. | 12 | 260 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Переходы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переходы из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переход ПК 57x6-32x5 | ТУ 3600-010-78786272-2012 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 1 | 0.4 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
| 2 | Переход ПК 219x16-108x9 | ТУ 3600-010-78786272-2012 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 1 | 7.3 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
|  | Переходы из углеродистой стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переход П К-57x6-32x4 | ГОСТ 17378-2001 | Сталь 20 |  | шт. | 3 | 0.4 |  |
|  | Переходы из низколегированной стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переход П К-57x5-32x3 | ГОСТ 17378-2001 | 09Г2С-12 |  | шт. | 4 | 0.3 |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Тройники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тройники из низколегированной стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тройник TБ 108x12 | ТУ 3600-010-78786272-2012 | 09Г2С-12 |  | шт. | 1 | 7.8 |  |
|  | Тройники по импорту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тройник 16"х8" SCH 120 (406x30.96-219x18.26) (подготовка кромок под трубу 406x21.44 и 219x14) | ASME B16.9 | ASTM A403 GR WP321 |  | шт. | 1 | 280 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Фланцы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцы из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фланец 25-160-11-1-J-08Х18Н10Т-IV | ГОСТ 33259-2015 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 1 | 2.5 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
|  | Фланцы по импорту из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фланец приварной встык W.N. 2" class 900 RTJ шейку фланца выполнить под трубу 57х6 | ASME B16.5 | ASTM A182 GR F316 |  | шт. | 1 | 11.5 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Заглушки фланцевые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заглушки фланцевые из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заглушка 4-25-16 | АТК 24.200.02-90 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 1 | 2.8 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов рассверлить отверстие d25 мм |
|  | Заглушки фланцевые из углеродистой стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заглушка 4-50-16 | АТК 24.200.02-90 | Сталь 20 |  | шт. | 1 | 6.9 |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Прокладки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка 1-25-16,0-5 | ОСТ 26.260.461-99 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 3 | 0.121 |  |
| 2 | Прокладка 1-50-16,0-5 | ОСТ 26.260.461-99 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 1 | 0.406 |  |
| 3 | Прокладка 1-100-16,0-5 | ОСТ 26.260.461-99 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 9 | 0.619 |  |
| 4 | Прокладка A-25-16 | ГОСТ 15180-86 | Паронит ВАТИ-ТС |  | шт. | 14 | 0.013 |  |
| 5 | Прокладка Б-25-40 | ГОСТ 15180-86 | Паронит ВАТИ-ТС |  | шт. | 23 | 0.008 |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Крепеж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шпильки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шпилька 2-1-M16x110 | ОСТ 26-2040-96 | 45Х14Н14В2М |  | шт. | 4 | 0.133 |  |
|  | Гайки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гайка M16 | ОСТ 26-2041-96 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 8 | 0.039 |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Закладные детали КИП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закладные детали КИП из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фланцевый соединитель "PANAM" PFLA-M14-25-160-GOSTJ-SS DN25 PN16 МПа с фланцевой частью (исп.J) по ГОСТ 33259-2015 |  | ASTM A182 F316 |  | шт. | 2 | 2.68 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Быстроразъемные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Быстроразъемные соединения из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Быстроразъемное соединение БРС "Камлок" DN25 |  | Нержавеющая сталь |  | шт. | 1 | 0.774 |  |
|  | В комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БРС "Камлок" тип А 1" (DN 25 мм) с внутренней резьбой BSP |  | Нержавеющая сталь |  | шт. | 1 | 0.15 |  |
|  | Прокладка 1" (DN 25 мм) |  | PTFE |  | шт. | 4 | 0.001 | ЗИП |
|  | Заглушка "Камлок" тип DС 1" (DN 25 мм) с цепочкой |  | Нержавеющая сталь |  | шт. | 1 | 0.18 |  |
| 2 | Быстроразъемное соединение БРС "Камлок" DN25 |  | Нержавеющая сталь |  | шт. | 7 | 0.774 |  |
|  | В комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БРС "Камлок" тип А 1" (DN 25 мм) с внутренней резьбой BSP |  | Нержавеющая сталь |  | шт. | 7 | 0.15 |  |
|  | БРС "Камлок" тип С 1" (DN 25 мм) с хвостовиком под рукав |  | Нержавеющая сталь |  | шт. | 7 | 0.37 |  |
|  | Прокладка 1" (DN 25 мм) |  | PTFE |  | шт. | 28 | 0.001 | ЗИП |
|  | Заглушка "Камлок" тип DС 1" (DN 25 мм) с цепочкой |  | Нержавеющая сталь |  | шт. | 7 | 0.18 |  |
|  | Хомут 1Т 32-50-6 | ГОСТ 28191-89 | Углеродистая сталь с цинковым покрытием |  | шт. | 7 | 0.02 |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Рукава |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рукав В(II)-6.3-25-36-У | ГОСТ 18698-79 | Комбинированная ткань |  | м | 30 | 0.73 |  |
| 2 | Рукав напорный усиленый SEL GEYSER-2A d32 мм для пара до 230⁰ С | ООО ТД "Рукава Высокого давления" | Резина с армированной металлической спиралью, текстильной оплеткой и внутренним слоем EPDM |  | м | 40 | 1.41 |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Изделия по чертежам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изделия по чертежам из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Патрубок резьбовой "ПАТ.Р.25" | Т-011402-ТМ-03-10-69 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 1 | 0.36 | Нарезать резьбу R 1" по ГОСТ 6211-81 с одной стороны; требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
| 2 | Штуцер DN25 | Т-011402-ТМ-03-10-330 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 1 | 0.52 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
| 3 | Штуцер для отбора давления "PT-2-345" | Т-011402-ТМ-03-10-539,540 | 08Х18Н10Т |  | компл. | 2 | 5.1 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
| 4 | Штуцер для установки термопары и термометра сопротивления "TE-2-63K" | Т-011402-ТМ-03-10-356 | 08Х18Н10Т |  | шт. | 1 | 11.2 | требования к испыт. на МКК - см. раздел "Примечания" к спецификации оборудования и материалов |
|  | Изделия по чертежам из углеродистой стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Патрубок резьбовой "ПАТ.Р.25" | Т-011402-ТМ-03-10-69 | Сталь 20 |  | шт. | 3 | 0.36 | Нарезать трубу G 1" по ГОСТ 6257-81 с одной стороны l=30мм |
| 2 | Шайба дроссельная "ДШ-25-40-II" d0= 10 мм | Т-011402-ТМ-03-10-11,12 | Сталь 20 |  | шт. | 3 | 0.24 |  |
| 3 | Штуцер DN25 | Т-011402-ТМ-03-10-330 | Сталь 20 |  | шт. | 2 | 0.65 |  |
|  | Изделия по чертежам из низколегированной стали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Патрубок резьбовой "ПАТ.Р.15" | Т-011402-ТМ-03-10-69 | 09Г2С-12 |  | шт. | 3 | 0.17 | Нарезать резьбу R1/2" по ГОСТ 6211-81 с одной стороны |
| 2 | Патрубок резьбовой "ПАТ.Р.25" | Т-011402-ТМ-03-10-69 | 09Г2С-12 |  | шт. | 5 | 0.36 | Нарезать трубу G 1" по ГОСТ 6257-81 с одной стороны l=30мм |
| 3 | Штуцер DN25 | Т-011402-ТМ-03-10-330 | 09Г2С-12 |  | шт. | 1 | 0.65 |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Опоры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опора 32-ТП-АС10 | ОСТ 36-146-88 | ВСт3пс5 |  | шт. | 3 | 0.7 |  |
| 2 | Опора 32-ТП-АС10 | ОСТ 36-146-88 | 09Г2С |  | шт. | 5 | 0.7 |  |
| 3 | Опора 57-КП-АС11 | ОСТ 36-146-88 | ВСт3пс5 |  | шт. | 2 | 1.3 |  |
| 4 | Опора 57-КП-АС11 | ОСТ 36-146-88 | 09Г2С |  | шт. | 1 | 1.3 |  |
| 5 | Опора 57-КХ-АС11 | ОСТ 36-146-88 | ВСт3пс5 |  | шт. | 8 | 2.5 |  |
| 6 | Опора 57-КХ-АС11 | ОСТ 36-146-88 | 09Г2С |  | шт. | 7 | 2.5 |  |
| 7 | Опора 57-КХ-АС11 (н.о.) | ОСТ 36-146-88 | ВСт3пс5 |  | шт. | 2 | 2.5 | Н.О. |
| 8 | Опора 57-КХ-АС11 (н.о.) | ОСТ 36-146-88 | 09Г2С |  | шт. | 3 | 2.5 | Н.О. |
| 9 | Опора 108-КХ-АС11 | ОСТ 36-146-88 | ВСт3пс5 |  | шт. | 1 | 6.1 |  |
| 10 | Опора 108-КХ-АС11 | ОСТ 36-146-88 | 09Г2С |  | шт. | 5 | 6.1 |  |
| 11 | Опора 108-КХ-АС21 | ОСТ 36-146-88 | ВСт3пс5 |  | шт. | 1 | 6.7 |  |
| 12 | Опора 406-КХ-АС22 H=200мм | по типу ОСТ 36-146-88 | ВСт3сп5 |  | шт. | 8 | 36.4 |  |
| 13 | Пружинная опора 710-P03-05-000-PS-006 | 73281024_4151-710-ТКМ8.ОЛ01 | Сборка |  | шт. | 1 | 90 |  |
| 14 | Пружинная опора 710-P03-05-000-PS-007 | 73281024_4151-710-ТКМ8.ОЛ01 | Сборка |  | шт. | 1 | 228.8 |  |
| 15 | Пружинная опора 710-P03-05-000-PS-008 | 73281024_4151-710-ТКМ8.ОЛ01 | Сборка |  | шт. | 1 | 120 |  |
| 16 | Опорная вставка с коэффициентом трения 0,1 710-P03-05-000-PS-009 | 73281024_4151-710-ТКМ8.ОЛ02 | Сборка |  | шт. | 1 | 2.94 |  |
| 17 | Пружинная опора 710-P09-03-005-PS-001 | 73281024_4151-710-ТКМ8.ОЛ01 | Сборка |  | шт. | 1 | 24.7 |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Материалы для молниезащиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Болт М10x20 | ГОСТ 7798-70 | ВСт3пс2 |  | шт. | 4 | 0.016 |  |
| 2 | Гайка М10 | ГОСТ 5915-70 | ВСт3пс2 |  | шт. | 4 | 0.009 |  |
| 3 | Полоса Б-4x30 | ГОСТ 103-2006 | ВСт3пс5 |  | м | 1.1 | 0.94 |  |