АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ»

АО «НЗНП» ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на организацию и выполнение работ в рамках капитального ремонта по

«Ремонту установки охлаждения жидкости комплекса конденсации и рассеивания паров ККР-600-30/01-09/2»

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Наименование предприятия. | 1. АО «НЗНП», 346367, Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й, зд. 1. 2. Получатель услуги - АО «НЗНП» филиал «Ростовский», 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 50. |
| 2. Наименование работы и объемы. | 2.1 Общий порядок работ: - на стадии выбора подрядчика обязательное посещение объекта выполнения работ; - заключение договора-подряда; - завоз и размещений инвентаря и оборудования, материалов; -передача (при наличии возможности) объектов и площадок под производство работ по акту приема – передачи площадки для производства работ), при отсутствии возможности оформление наряд-допусков на работы повышенной опасности в условиях действующего производства; - непосредственно выполнение работ; -завершение работ, наведения порядка и сдача площадок Заказчику, вывоз оборудования, инвентаря, производственных отходов и отходов ТКО; - приемка работ совместной рабочей комиссией с составлением Акта РК с установлением сроков начала гарантии; - подписание КС-2,3; - взаиморасчеты. 2.2 Объем работ: -диагностика Установки охлаждения жидкости в сборе СРЕ-L-2×6G30Y-H249-A1B3C3D1J1K1M1Q2U1Z1 заводской номер 23058970 и составление дефектного акта с указанием перечня работ; - проведение работ по восстановлению целостности системы установки охлаждения жидкости в сборе СРЕ-L-2×6G30Y-H249-A1B3C3D1J1K1M1Q2U1Z1 и заправка фреоном; - завершение работ, уборка площадки и вывоз образовавшихся отходов; |
| 3. Место работ. | 3.1 Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал «Ростовский», г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая 52. Площадка причального комплекса на левом берегу реки Дон. |
| 4. Основание для производства работ. | 4.1Бюджет капитального ремонта на 2026 год. |
| 5. Требования к конструктивным решениям. | 5.1 Выполнить работы по восстановлению целостности установки охлаждения жидкости в сборе СРЕ-L-2×6G30Y-H249-A1B3C3D1J1K1M1Q2U1Z1 ТУ 3644-002-45686064-2008, заводской номер 23058970 в соответствии с требованиями нормативных документов, руководством по эксплуатации и проектной документации. |
| 6. Требования к организации выполнения работ. | 6.1 Выполнение работ - в дневное время с 8.00 до 20.00 в условиях действующего производства; 6.2 Работы проводить согласно руководства по эксплуатации и паспортов оборудования. 6.3 После проведения работ предоставить акт выполненных работ. |
| 7. Требования к применяемым материалам и техническим устройствам. | 7.1 Применяемые при выполнении работ материалы и технические устройства должны быть сертифицированы, иметь паспорта завода-изготовителя, сертификаты ТР ТС, ГОСТ Р, ТУ, СТУ. 7.2 Подрядчик выполняет работу собственными приспособлениями, материалом и инструментом, отвечающими требованиями безопасности на ОПО. |
| 8. Требования к соблюдению требований правил охраны труда, промышленной безопасности, гигиены труда, природоохранного законодательства, стандартов АО «НЗНП». | 8.1 За соблюдение на территории производства работ (определенной нарядом-допуском, актом приема – передачи площадки, договором, требований действующего законодательства, норм и правил, стандартов АО «НЗНП» в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, стандартов безопасности труда и ПДД (в части касающейся) отвечает Подрядчик, Заказчик в праве в любое время проверять ход работ и останавливать их при выявлениях нарушений технологии работ и требований безопасности при проведении работ. 8.2 Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности. 8.3 Подрядчик обязан за свой счет обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты, согласно требований законодательства РФ и утвержденных норм выдачи (страховочные привязи, каски); 8.4 Подрядчик обязан обеспечить безопасное выполнение работ, согласно действующим нормам и правилам, особое внимание и контроль выполнению работ на высоте (использование необходимой оснастки, инструмента, приспособлений); 8.5 Подрядчик обязан допускать к работам только квалифицированный, обученный персонал; 8.6 При проведении работ все отходы и мусор, образовывающийся в результате работ, подрядчик утилизирует собственными силами. |
| 9.Требования к подрядной организации и особые условия | 9.1 Подрядчик обеспечивает наличие всех необходимых для выполнения работ разрешительных документов: - необходимо иметь допуск СРО (действующую выписку) с правом допуска к работам на особо опасных и технически сложных объектах. -приказ о назначении ответственного, аттестованный и обученный персонал в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (удостоверения по профессии, допуски на высоту, первая помощь, обучение СИЗ), а также иметь допуск по электробезопасности не ниже 3 группы и «Свидетельство о допуске к эксплуатации хладонового и холодильного оборудования»; - руководство подрядной организации должно быть аттестовано по ПБ на право допуска к работам на ОПО (А.1, Б.1.10) ответственный от Подрядчика за производство работ соответственно должен иметь удостоверения по ОТ, группу допуска по электробезопасности до 1000В - уровень ответственности организации - I. 9.2 Подрядчик обязан соблюдать требования Положения 14-ОПБ «Требования безопасности, предъявляемые к подрядным организациям на объектах и территории АО «НЗНП». Приложение 14-ОПБ является неотъемлемой частью договора. 9.3 Допуск персонала Подрядчика на территорию предприятия осуществляется по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. Предприятие является опасным производственным объектом, объектом ТЭК и объектом транспортной инфраструктуры, с учетом требования безопасности к объектам ТЭК и требований транспортной безопасности в РФ на каждого работника и ИТР Подрядчика должна быть предоставлена справка об отсутствии судимости, дополнительно проводится проверка персонала службой безопасности Заказчика. При выявлении компрометирующих материалов работники и ИТР Подрядчика на площадку не допускаются. При необходимости оформления спецпропусков (в Погрануправлении ФСБ, в Транспортной полиции) затраты на эти цели и непосредственно выполнение работ по оформлению возлагаются на Подрядчика. Персонал и работники подрядчика – граждане РФ с паспортами, в случае привлечения к работам граждан иностранных государств – предоставляется полный комплект документов согласно законодательства РФ, подтверждающий право работника работать на территории РФ. 9.4 В ходе процедуры закупки до подачи ТКП Претендент обязан: - предоставить письменно Заказчику Референц-лист (иной документ), подтверждающий опыт работы подобного рода (где и когда выполнялись аналогичные работы и пр.); - провести совместно с Заказчиком обследование объекта работ по месту их выполнения. |
| 10. Срок работ. | 10.1 Срок выполнения работ – в течении 10 календарных дней с даты подписания договора или авансирования. Простои по погоде, по требованию Заказчика актируются и в срок работ не включаются. |
| 11. Гарантия на работы. | 11.1 Гарантия на работы - 12 месяцев после приемки работ. |
| 12. Приложения. | 12.1. Копия руководства по эксплуатации, Положение 14-ОПБ. |