Приложение № 1 к Заданию на замену

 вышедших из строя и установку новых систем

кондиционирования объектов АО «НЗНП»

**Перечень новых сплит-систем и сплит-систем подлежащих замене**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования, марка | Цех, подразделение | Место установки, титул | Количество шт  | Замена, установка новых сплит-систем | Примечание |
| **АХО** |
| 1 | Сплит-система №9 мощностью 2,6 кВт | АХО | тит.42 каб.137 | 1  | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| 2 | Сплит-система №12 мощностью 3,5 кВт | АХО | тит.42 центральный вход комната охраны. | 1  | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| 3 | Сплит-система №12 мощностью 3,5 кВт | АХО | тит.42 проходная №2 | 1  | Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| 4 | Сплит-система №7 мощностью 2,1 кВт | АХО | тит.44 каб.8 | 1  | Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| 5 | Сплит-система №24 мощностью 7.0 кВт | АХО | тит.43 столовая | 1  | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка под-рядчика |
| 6 | Сплит-система мощностью не менее 3,5 кВт,BTU 12000 | АХО | Тит.42 каб. 329 | 1 | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| 7 | Сплит-система№7 мощностью 2,1 кВт | АХО | Тит.42 каб. 124 | 1 | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| 8 | Сплит-система №12 мощностью 3,5 кВт | АХО | тит.43 каб.10  | 1  | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| 9 | Сплит-система №12 мощностью 3,5 кВт | АХО | тит.43 каб.16 | 1  | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| 10 | Сплит-система №12 мощностью 3,5 кВт | АХО | тит.43 каб.18 | 1  | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| 11 | Сплит-система №12 мощностью 3,5 кВт | АХО | тит.43 столовая овощной цех | 1  | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| 12 | Сплит-система№18 мощностью 5,57 кВт | АХО | Тит.590 1этаж каб. 101; каб. 122; каб. 123; 2этаж каб. Учеб.класс. | 4 | Установка новой сплит-системы | Поставка АО «НЗНП» |
| 13 | Сплит-система№9 мощностью 2,9 кВт | АХО | Тит.590 1этаж каб. 105/2 | 1 | Установка новой сплит-системы | Поставка АО «НЗНП» |
| **ГСО** |
| 14 | Сплит-система №9 мощностью 2,6 кВт | ГСО | тит. 47 каб. 44 | 1  | Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| 15 | Сплит-система №9 мощностью 2,6 кВт | ГСО | тит. 47 каб. 47 | 1 | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| **ПЧ** |
|  16 | Сплит-система №9 мощностью 2,6 кВт | ПЧ | тит.46/1 каб. 322 |  1 | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
|  17 | Сплит-система №9 мощностью 2,6 кВт | ПЧ | тит.46/1 каб. 204 | 1 | Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| 18 | Сплит-система №9 мощностью 2,6 кВт | ПЧ | тит.46/1 каб. 214 | 1 | Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| 19 | Сплит-система №9 мощностью 2,6 кВт | ПЧ | тит.46/1 каб. 318 | 1 | Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| **РМЦ** |
| 20 | Сплит-система №9 мощностью 2,6 кВт | РМЦ | тит. 51  | 3 | Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| 21 | Сплит-система №12 мощностью 3,5 кВт | РМЦ | тит. 51  | 3 | Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| **ВиК** |
| 22 | Сплит-система №9 мощностью 2,6 кВт | ВиК |  тит. 43 каб. 23 | 1  | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| 23 | Сплит-система №24 мощностью 7.0 кВт | ВиК | тит. 62/1.1 ИБП | 1 | Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| **ЦЖТ** |
| 24 | Сплит-система №7 мощностью 2,1 кВт | ЦЖТ | тит.61/1 Помещение диспетчера ЦЖТ | 1 | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| 25 | Сплит-система №9 мощностью 2,6 кВт | ЦЖТ | тит.61/1 "Ж.д. весовая". Помещение охраны | 1 | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| **ТСЦ** |
| 26 | Сплит система №24, мощностью 7 кВт. | ТСЦ | тит. 205 комната приема пищи | 1 | Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| 27 | Сплит-система №12 мощностью 3,5 кВт | ТСЦ | Тит. 130 столовая | 1 | Установка новой сплит-системы | Поставка под-рядчика |
| 28 | Сплит система №24, мощностью 7 кВт. | ТСЦ | Тит. 130 операторная | 1 | Установка новой сплит-системы | Поставка под-рядчика |
| 29 | Сплит система №24, мощность 7 кВт. | ТСЦ | Тит. 205 кабинет 24 | 1 | Установка новой сплит-системы | Поставка под-рядчика |
| **ЭЦ** |
| 30 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC MSH-GA80VB-E1 или аналог | ЭЦ ПС | ГПП 110/6/6кВ "НЗНП" (тит.67) Комната связи | 1 | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка под-рядчика |
| 31 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC MSH-GA80VB-E1или аналог | ЭЦ ПС | ГПП 110/6/6кВ "НЗНП" (тит.67) Помещение ОПУ | 1 | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка под-рядчика |
| 32 | Сплит-система MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-P140VHA3 или аналог | ЭЦ ПС | ТП-9 (тит.213) Помещение КТП | 1 | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка под-рядчика |
| **КИПиА** |
| 33 | Сплит-система №12 мощностью 3,5 кВт | АХО | тит.43 каб.11 | 1  | Демонтаж старой сплит-системы.Установка новой сплит-системы | Поставка подрядчика |
| **ЦЗЛ** |
| 34 | Сплит система №36, мощностью 9,4 кВт. | ЦЗЛ | тит. 41/1 |  1 | Установка новой сплит-системы | Поставка АО «НЗНП» |
| 35 | Сплит-система №9 мощностью 2,6 кВт | ЦЗЛ | тит. 41/1 |  3 | Установка новой сплит-системы | Поставка АО «НЗНП» |