Приложение № 1 к Заданию на техническое обслуживание систем кондиционирования и вентиляции воздуха

**Перечень оборудования**

**Для выполнения технического обслуживании** **системы кондиционирования и вентиляции воздуха**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Количество,**  **шт.** |
| 1 | Сплит-система Venterra VSA-07HR | 1 |
| 2 | Сплит-система WISNOW TAC-12CHSA/XA61 | 1 |
| 3 | Сплит-система NEWTEK NT-65D12 | 1 |
| 4 | Сплит-система EK EKOA-25HN | 4 |
| 5 | Сплит-система Бирюса B-12SPR/B-12SPQ | 7 |
| 6 | Сплит-система Бирюса B-18SPR/B-18SPQ | 1 |
| 7 | Сплит-система Бирюса BLCF-H24/4R1 | 2 |
| 8 | Сплит-система Бирюса B-09SPR/B-09SPQ | 3 |
| 9 | Сплит-система Soling SHO25WBY | 1 |
| 10 | Сплит-система NeoClima NU-HAL07R | 1 |
| 11 | Сплит-система AVEX AC-09CH SAK | 2 |
| 12 | Сплит-система AVEX AC-09CH Vella | 1 |
| 13 | Сплит-система AVEX AC-12CH Vella | 1 |
| 14 | Сплит-система Ballu BSW/out-09HN1/OL\_17Y | 5 |
| 15 | Сплит-система Ballu BSW/out-18HN1/OL\_17Y | 1 |
| 16 | Сплит-система Ballu BSW/out-12 | 2 |
| 17 | Сплит-система Ballu BCFB/out-48H | 1 |
| 18 | Сплит-система Ballu BCFB/out-36H | 1 |
| 19 | Сплит-система Ballu BCW/out-07HN1/OL\_17Y | 2 |
| 20 | Сплит-система Ballu BSV/out-09H | 1 |
| 21 | Сплит-система Бирюса BMCF60 | 1 |
| 22 | Сплит-система Haier 1U60IS2EAB | 1 |
| 23 | Сплит-система EK EKSA-20HN | 1 |
| 24 | Сплит-система XIGMA TX27 | 3 |