ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение перезарядки огнетушителей

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Наименование предприятия. | - Юридическое лицо - Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов», 346367, Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й, зд. 1; - Получатель услуги - Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал «Ростовский», г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 50. |
| 2. Наименование работ и объемы. | 2.1 Наименование работ: 2.1.1 Провести испытания гидростатическим пробным испытательным давлением в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51017 и ГОСТ Р 51057. корпуса огнетушителей низкого или высокого давления. 2.1.2 Заменить отдельные узлы огнетушителей, не выдержавшие гидравлического испытания на прочность. 2.1.3 Провести осмотр корпуса огнетушителей на предмет отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин, при необходимости произвести окрашивание корпуса. 2.1.4 Выполнить перезарядку огнетушителей соответствующим ОТВ; 2.1.5 Обеспечить наличие четкой и понятной инструкции по работе с огнетушителями. 2.1.6 Нанести соответствующую отметку о проведенной перезарядки на корпус огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю). 2.1.7 Объем работ (количество огнетушителей): ОУ-10 - 4 шт., ОУ-3 - 8шт., ОП-4 - 12шт. 2.1.8 Транспортировка огнетушителей осуществляется подрядной организацией, в соответствии с требованиями ГОСТ и ДОПОГ. |
| 3. Основание для производства работ. | 3.1 Бюджет 2025 года. |
| 4. Требования к применяемым материалам и техническим устройствам. | 4.1 Работы выполнять в соответствии с «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179), ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» |
| 5. Особые условия. | 5.1 Подрядчик обеспечивает наличие всех необходимых для выполнения работ разрешительных документов. |
| 6. Срок работ. | 6.1 Срок выполнения работ - 20 календарных дней с даты подписания договора или авансирования. |
| 7. Гарантия на работы. | 7.1 Гарантия на работы - 12 месяцев после приемки работ. |