АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор АО «НЗНП» ____________ А. А. Петров «___» __________2025г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на оказание услуги по техническому освидетельствованию трубопроводов пара и горячей воды площадки основного производства АО «НЗНП» .

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предприятие | Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» 346367, Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й, зд. 1 |
| 2. | Место проведения обследования | Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й, зд. 1 Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов», площадка основного производства, опасный производственный объект I класса опасности. |
| 3. | Основание для заказа | 3.1. Федеральный закон №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 3.2. ФНиП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» Приказ РТН от 15.12.2020 №536. |
| 4. | Цель проведения услуги | Проведение технического освидетельствования трубопроводов пара и горячей воды, состоящих на учете в РТН, с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации (Приложение 1). |
| 5. | Качество | В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности ФНиП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» Приказ РТН от 15.12.2020 №536. |
| 6. | Требования к исполнителю | 6.1. Исполнитель должен иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение экспертизы промышленной безопасности. 6.2. Исполнитель должен относиться к числу специализированных организаций, уполномоченных для проведения технического освидетельствования оборудования под давлением, имеющих в своем составе подразделения (лаборатории) неразрушающего контроля, соответствующие федеральным нормам и правилами в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах", утвержденным приказом Ростехнадзора от 1 декабря 2020 г. N 478 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2020 г., регистрационный N 61795) и располагающих на правах собственности и иных законных основаниях необходимыми для проведения технического освидетельствования конкретных видов оборудования методиками и комплектом измерительных, диагностических приборов и устройств, укомплектованных работниками соответствующей квалификации в области неразрушающего контроля, аттестованных по визуальному и измерительному контролю, а также иным методам неразрушающего контроля (в случае необходимости их применения при техническом освидетельствовании). 6.3. Исполнитель должен иметь документы, подтверждающие правовую основу деятельности, свидетельствующую о статусе организации по отношению к требованиям действующего законодательства РФ (решение о создании организации, устав организации, свидетельство о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе). 6.4. Исполнитель должен иметь документы, заверенные в налоговых органах, подтверждающие финансовую состоятельность организации, справку из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, выданную не позднее чем за 3 месяца до даты ее предоставления. 6.5. Исполнитель должен иметь опыт проведения технического освидетельствования оборудования работающего под избыточным давлением на объектах нефтяной промышленности (не менее трех лет). |
| 7. | Требования к составу работ | 7.1 Проведение технического освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопроводов пара и горячей воды). 7.2. Внесение записей (сведений) в паспорта трубопроводов пара и горячей воды с указанием разрешенных параметров эксплуатации и сроков проведения следующего освидетельствования. 7.3. Работа считается выполненной после подписания соответствующего акта сдачи-приемки работ, внесения записей в паспорта технических устройств и представления Заказчику. |
| 8 | Требования к охране труда и промышленной безопасности | 8.1. Все работники экспертной организации, непосредственно находящиеся на территории АО «НЗНП», должны быть обеспечены фильтрующими противогазами, касками, спецодеждой и спецобувью. К работам допускается обученный и квалифицированный персонал, имеющий необходимые удостоверения по профессии и допуски на определенные виды работ. При работах на высоте обязательно наличие страховочных привязей и других СИЗ, предусмотренных действующим законодательством. К работам на высоте допускается обученный персонал, имеющий допуск к работе на высоте и удостоверения установленного образца на допуск к работам на высоте на 2 или 3 группу согласно должностным обязанностям. 8.2. Допуск экспертной организации к проведению работ предоставляется только после прохождения вводного инструктажа, проводимого специалистами Заказчика. |
| 9. | Сроки | с 21 апреля до 25 апреля 2025 года. |

| Зам. главного энергетика |  |  |  | М.Д. Елисеев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личная подпись |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |
| Главный инженер |  |  |  | Д. А. Сидашенко |
|  |  | личная подпись |  |  |
| Заместитель директора |  |  |  | М. И. Степанов |
|  |  | личная подпись |  |  |
| Главный энергетик |  |  |  | А. Я. Поддубный |
|  |  | личная подпись |  |  |

Приложение 1

| № п\п | Рег. номер технологического трубопровода | Наименование технологического трубопровода и номера линии | Паспортные параметры |  |  | Dy, мм | Протяженность, м | Категория | Группа | Наличие теплоизоляции (да/нет) | Дата ввода в эксплуатацию | Срок службы (лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Давление, МПа | Температура, °С | Рабочая среда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 79/Х-09 | Лин. Т74/01а в лин. Т74/01(сущ.) в К-3/1,2,3 | 1,0 | 450 | Перегретый водяной пар | 150 | 101 | II | Б | да | - | 20 |
| 2 | 79/Х-09 | Лин. Т74/04а от лин. Т74/01а в лин.Т74/04(сущ.) в К-2 | 1,0 | 450 | Перегретый водяной пар | 150 | 3 | II | БВ | да | - | 20 |
| 3 | 79/Х-09 | Лин. Т74/01 (сущ.) в К-3/1,2,3 | 1,0 | 450 | Перегретый водяной пар | 150 | 42 | II | БВ | да | - | 20 |
| 4 | 79/Х-09 | Лин.Т74/04(сущ.) в К-2 | 1,0 | 450 | Перегретый водяной пар | 150 | 44 | II | БВ | да | - | 20 |

| Начальник ЦППСН |  |  |  | Н.В. Гавкус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личная подпись |  |  |
| Зам. главного энергетика |  |  |  | М.Д. Елисеев |
|  |  | личная подпись |  |  |