Приложение №5 к техническому заданию.

Испытание электрозащитных средств

АО «НЗНП» филиал «Ростовский» на 2025 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид измерения, испытания** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| 1 | Испытание изолирующих штанг до и выше 1000В | испытание | 4 |
| 2 | Испытание указателя напряжения УВН повышенным напряжением свыше 1000В | испытание | 8 |
| 3 | Испытание указателя напряжения УВНУ-10СЗ-ИП с ТФ повышенным напряжением свыше 1000В | испытание | 2 |
| 4 | Испытание диэлектрических перчаток повышенным напряжением | испытание | 20 |
| 5 | Боты диэлектрические испытание | испытание | 4 |
| 6 | Набор отверток - 1 | испытание | 1 |
| 7 | Набор отверток - 2 | испытание | 1 |
| 8 | Кусачки | испытание | 2 |
| 9 | Пассатижи | испытание | 2 |
| 10 | Круглогубцы | испытание | 2 |
| 11 | Ножницы кабельные диэлектрические | испытание | 2 |