АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ»

АО «НЗНП» ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на организацию и выполнение работ в рамках капитального ремонта по

«Ремонту отмосток резервуаров стальных вертикальных Р-1/1; Р-1/3; Р-1/5; Р-1/11; Р-1/12; в резервуарном парке тит.№1 на УРПиЭ »

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Наименование предприятия. | 1. АО «НЗНП», 346367, Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Кисе левское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й, зд. 1 2. Получатель услуги - АО «НЗНП» филиал «Ростовский», 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 50 |
| 2. Наименование работы и объемы. | 2.1 Общий порядок работ: - заключение договора-подряда; - согласование списков работников и ИТР на допуск с проверкой СБ; -предоставление необходимого комплекта документов в соответствии с требованиями безопасности предъявляемыми к подрядным (субподрядным) организациям на объектах и территории АО «НЗНП» филиал «Ростовский»; - завоз и размещений инвентаря и оборудования, материалов; - разработка и согласование с Заказчиком ППР; - передача давальческого материала по акту приема-передачи; - передача (при наличии возможности) объектов и площадок под производство работ по акту приема – передачи площадки для производства работ), при отсутствии возможности оформление наряд-допусков на работы повышенной опасности в условиях действующего производства; - совместный входной контроль материалов и оборудования, в т.ч. сопроводительной документации (паспорта, сертификаты, ТТН и пр.); - непосредственно выполнение работ, ведение ИТД; - промежуточная приемка работ, в т.ч. фото и видео фиксация; - завершение работ, наведения порядка и сдача площадок Заказчику, вывоз оборудования, инвентаря, производственных отходов и отходов ТКО; - проверка и приемка Заказчиком исполнительной документации; - приемка работ совместной рабочей комиссией с составлением Акта РК с установлением сроков начала гарантии; - подписание КС-2,3; - взаиморасчеты. 2.2 Объем работ: - подготовку зоны производства работ (ограждение сигнальной лентой, размещение средств подмащивания); - разборка бетонной отмостки резервуаров стальных вертикальных Р-1/1; Р-1/3; Р-1/5; Р-1/11; Р-1/12 в резервуарном парке титул№1 на УРПиЭ; - восстановление песчано-глинистого основания и устройство армированных каркасов отмосток и приямков резервуаров; - монтаж опалубки и укладка бетонного покрытия отмосток и приямков резервуаров с учетом температурных деформационных швов; - заполнение температурных деформационных швов герметиком; - завершение работ, уборка площадки и вывоз образовавшихся отходов; |
| 3. Место работ. | 3.1 Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал «Ростовский», г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 50. Объект: Резервуарный парк- Р-1/1, Р-1/3, Р-1/5, Р-1/11 и Р-1/12. |
| 4. Основание для производства работ. | 4.1Бюджет капитального ремонта на 2025год. 4.2.Дефектная ведомость, локальный сметный расчет, график ремонта резервуаров. |
| 5. Требования к конструктивным решениям. | 5.1 Выполнить работы по ремонту бетонных отмосток резервуаров Р-1/1, Р-1/3, Р-1/5, Р-1/11 и Р-1/12 в соответствии с требованиями нормативных документов, локального сметного расчета и рабочей документации 024-1-КЖ. |
| 6. Требования к организации выполнения работ. | 6.1 Работу выполнять в соответствии с требованиями СНиП, требованиями промышленной безопасности. 6.2 Выполнение работ - в дневное время с 8.00 до 20.00 в условиях действующего производства. 6.3 Исполнительную документацию вести в соответствии с РД 11-02-2006 и другими НТД. 6.4 Работы повышенной опасности выполнять по нарядам-допускам, организацию работ согласовывать с Заказчиком. |
| 7. Требования к применяемым материалам и техническим устройствам. | 7.1 Применяемые при выполнении работ материалы и технические устройства должны быть сертифицированы, иметь паспорта завода-изготовителя, сертификаты ТР ТС, ГОСТ Р, ТУ, СТУ. 7.2 Подрядчик выполняет работу собственными приспособлениями и инструментом, отвечающими требованиями безопасности на ОПО с использованием давальческого материала. 7.3 Претендент в праве предоставить ТКП согласно базовой смете Заказчика и альтернативное КП. |
| 8. Требования к соблюдению требований правил охраны труда, промышленной безопасности, гигиены труда, природоохранного законодательства, стандартов АО «НЗНП». | 8.1 За соблюдение на территории производства работ (определенной нарядом-допуском, актом приема – передачи площадки, договором, требований действующего законодательства, норм и правил, стандартов АО «НЗНП» в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, стандартов безопасности труда и ПДД (в части касающейся) отвечает Подрядчик, Заказчик в праве в любое время проверять ход работ и останавливать их при выявлениях нарушений технологии работ и требований безопасности при проведении работ. 8.2 Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности. 8.3 Подрядчик обязан за свой счет обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты, согласно требований законодательства РФ и утвержденных норм выдачи. 8.4 Подрядчик обязан обеспечить безопасное выполнение работ, согласно действующим нормам и правилам, особое внимание и контроль выполнению работ на высоте (использование необходимой оснастки, инструмента, приспособлений). 8.5 Подрядчик обязан допускать к работам только квалифицированный, обученный персонал. 8.6 При проведении работ все отходы и мусор, образовывающийся в результате работ, подрядчик утилизирует собственными силами посредством передачи специализированной организации с предоставлением заказчику подтверждающих документов в составе исполнительной документации. |
| 9.Требования к подрядной организации и особые условия. | 9.1 Подрядчик обязан соблюдать требования Положения 14-ОПБ «Требования безопасности, предъявляемые к подрядным организациям на объектах и территории АО «НЗНП». Приложение 14-ОПБ является неотъемлемой частью договора. 9.2 Подрядчик обеспечивает наличие всех необходимых для выполнения работ разрешительных документов: -необходимо иметь допуск СРО (действующую выписку) с правом допуска к работам на особо опасных и технически сложных объектах; -приказ о назначении ответственного, аттестованный и обученный персонал в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (удостоверения по профессии, допуски на высоту, первая помощь, обучение СИЗ); - руководство подрядной организации должно быть аттестовано по ПБ на право допуска к работам на ОПО (А.1, Б.1.10) ответственный от Подрядчика за производство работ соответственно должен иметь удостоверения по ОТ, группу допуска по электробезопасности до 1000В; -до начала выполнения работ Заказчику на согласование предоставляется проект производства работ (ППР). С согласованным и утвержденным ППР должны быть ознакомлены назначенные приказом ответственные и исполнители работ; - уровень ответственности организации - I. 9.3 Исполнительная документация оформляется и предоставляется Заказчику по мере выполнения работ для допуска к выполнению последующих работ; 9.4 Работы предъявляются Заказчику к приемке только после передачи всей исполнительной документации в установленном законодательством порядке и приемке ее специалистами Заказчика: копия договора подряда с заверением, копия выписки СРО с заверением, комплект документов на допуск (заверенные копии приказов, удостоверений, протоколов проверки знаний, списки обученных, аттестации и пр.), ППР, тех. карты, акты скрытых работ, общий журнал работ, журнал входного контроля, специальные журналы работ, документы на используемые материалы и пр. Заказчик вправе привлекать к приемке работ третьих лиц - специалистов технического надзора. 9.5 Допуск персонала Подрядчика на территорию предприятия осуществляется по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. Предприятие является опасным производственным объектом, объектом ТЭК и объектом транспортной инфраструктуры, с учетом требования безопасности к объектам ТЭК и требований транспортной безопасности в РФ на каждого работника и ИТР Подрядчика должна быть предоставлена справка об отсутствии судимости, дополнительно проводится проверка персонала службой безопасности Заказчика. При выявлении компрометирующих материалов работники и ИТР Подрядчика на площадку не допускаются. При необходимости оформления спецпропусков (в Погрануправлении ФСБ, в Транспортной полиции) затраты на эти цели и непосредственно выполнение работ по оформлению возлагаются на Подрядчика. Персонал и работники подрядчика – граждане РФ с паспортами, в случае привлечения к работам граждан иностранных государств – предоставляется полный комплект документов согласно законодательства РФ, подтверждающий право работника работать на территории РФ. 9.6 В ходе процедуры закупки до подачи ТКП Претендент обязан: - предоставить письменно Заказчику Референц-лист (иной документ), подтверждающий опыт работы подобного рода (где и когда выполнялись аналогичные работы и пр.); - провести совместно с Заказчиком обследование объекта работ по месту их выполнения. |
| 10. Срок работ. | 10.1 Срок выполнения работ – согласно графика ремонта РВС (в приложении) и даты подписания договора или авансирования. Простои по погоде, по требованию Заказчика актируются и в срок работ не включаются. |
| 11. Гарантия на работы. | 11.1 Гарантия на работы - 24 месяца после приемки работ. |
| 12. Приложения. | 12.1. Дефектная ведомость, локальный сметный расчет, график ремонта резервуаров, Положение 14-ОПБ. |