Приложение №2

Потребность в проведении профилактических испытаний электрозащитных средств на 2025 год.

| № п/п | Вид измерения, испытания | Кол-во | Ед. измерения | Наименование цеха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испытание указателя напряжения УНН повышенным напряжением до 1000 В | 56 | шт. | электроцех |
|  |  | 8 | шт. | АСУ ТП |
| 2 | Испытание изолирующих штанг до и выше 1000В | 38 | шт. | электроцех |
| 3 | Испытание указателя напряжения УВН повышенным напряжением свыше1000 В | 43 | шт. | электроцех |
| 4 | Испытание диэлектрических резиновых перчаток повышенным напряжением | 420 | шт. | электроцех |
|  |  | 8 | шт. | цех связи |
|  |  | 8 | шт. | ПЧ |
|  |  | 4 | шт. | ТСЦ |
| 5 | Испытание диэлектрических резиновых бот повышенным напряжением | 40 | пар. | электроцех |
|  |  | 4 | пар. | ТСЦ |
|  |  | 2 | пар. | ПЧ |
| 6 | Испытание инструмента с изолированными рукоятками повышенным напряжением | 584 | шт. | КИПиА |
|  |  | 712 | шт. | электроцех |
|  |  | 23 | шт. | АСУ ТП |
|  |  | 107 | шт. | цех связи |
| 7 | Ножницы диэлектрические | 3 | шт. | ПЧ |