## Пар паспорта
Приложение 1
№ п/п | № линии | Наименование паспорта трубопровода | От | До | Диаметр | Протяженность, м | Рег. № | Среда | Категория | Рраб., МПа | Т раб. ,оС | Ресурс
1 | Т7/01 | Транспортирование водяного пара от линии Т72 (ТС8) на установку | линия Т72 (ТС8) | клапан поз. PV2327 | 219; 32; 22 | 25.2 | 9-П/0709 | пар водяной | IV | 1.3 | 194 | 20лет_4раза в год
| Т7/02 |  | линия Т7/01 | паровая защита печей поз. П-101/1, 2 | 219 | 180 |  | пар водяной | IV | 1.3 | 194 | 20лет_4раза в год
| Т7/03А |  | линия Т7/02 | аварийное вытеснение нефтепродуктов из змеевика печи П-101/1 (1-й поток) | 108.32 | 21.8 |  | пар водяной | IV | 1.3 | 194 | 20лет_4раза в год
| Т7/03Б |  | линия Т7/02 | аварийное вытеснение нефтепродуктов из змеевика печи П-101/1 (2-й поток) | 108; 32 | 19.1 |  | пар водяной | IV | 1.3 | 194 | 20лет_4раза в год
| Т7/03В |  | линия Т7/02 | аварийное вытеснение нефтепродуктов из змеевика печи П-101/1 (3-й поток) | 108; 32 | 20.3 |  | пар водяной | IV | 1.3 | 194 | 20лет_4раза в год
| Т7/03Г |  | линия Т7/02 | аварийное вытеснение нефтепродуктов из змеевика печи П-101/1 (4-й поток) | 108; 32 | 18.3 |  | пар водяной | IV | 1.3 | 194 | 20лет_4раза в год
| Т7/04 |  | линия Т7/02 | система внутреннего пожаротушения печи поз. П-101/1 | 108 | 23 |  | пар водяной | IV | 1.3 | 194 | 20лет_4раза в год
| Т7/05 |  | линия Т7/02 | паровоя завеса печей поз. П-101/1, 2 | 159 | 84 |  | пар водяной | IV | 1.3 | 194 | 20лет_4раза в год
| Т7/06 |  | линия Т7/02 | система внутреннего пожаротушения печи поз. П-101/2 | 108 | 12 |  | пар водяной | IV | 1.3 | 194 | 20лет_4раза в год
| Т7/07 |  | линия Т7/02 | аварийное вытеснение нефтепродуктов из змеевика печи П-101/2 в линии 108/02А (1-й поток) и 108/02Б (2-й поток) | 108 | 26.3 |  | пар водяной | IV | 1.3 | 194 | 20лет_4раза в год
| Т7/07А |  | линия Т7/02 | аварийное вытеснение нефтепродуктов из змеевика печи П-101/2 в линии 108/02В (3-й поток) и 108/02Г (4-й поток) | 108; 32 | 25.3 |  | пар водяной | IV | 1.3 | 194 | 20лет_4раза в год
2 | Т73/01 | Транспортировка водяного пара от коллектора Т7/01 на установку | линия Т7/01 | потребители (коллектор) | 219; 45; 32; 22 | 134,2 | 10-П/0709 | пар водяной | IV | 1 | 186 | 20лет_4раза в год
| Т73/02 |  | Т73/01 | пароперегреватель печи поз. П-101/1 | 159,108,32,22 | 56,2 |  | пар водяной | IV | 1 | 186 | 20лет_4раза в год
| Т73/05 |  | линия Т73/01 | клапан поз. PDV2351 | 89; 57; 32 | 9.8 |  | пар водяной | IV | 1 | 186 | 20лет_4раза в год
| Т73/05А |  | клапан поз. PDV2351 | форсунки печи поз. П-101/1 | 89; 57; 32; 22 | 22.2 |  | пар водяной | IV | 1 | 186 | 20лет_4раза в год
| Т73/08 |  | линия Т73/01 | колонна поз. К-5 |  |  |  | пар водяной | IV | 1 | 186 | 20лет_4раза в год
3 | Т74/01 | Транспортировка перегретого пара от печи поз. П-101/1 до колонн поз. К-3/1, К-2 | поз. П-101/1 | поз. К-3/1 | 273; 159; 89; 32; 22; | 160 | 79/Х-09 | пар перегретый | III | 0.9 | 450 | 20_3000
| Т74/04 |  | линия Т74/01 | поз. К-2 | 219; 159 | 48,4 |  | пар перегретый | III | 0.9 | 450 | 20_3000
4 | 1041/19 | Транспортирование водяного пара от РУ3 до поз. Ф-132/11, 12 | от линии Т74.1 (стойка 538) | до поз. Ф-132/11, 12 | 219; 108; 32 | 281 | 12-П/0709 | пар | IV | 0.4 | 150 | 20_3000
5 | 1041/20 | Транспортирование водяного пара от ТС8 до титула 25 линия 1041/20 - от ТС8 до поз. Р-125/1, Т-125/1 | ТС8 (стойка 22) | поз. Р-125/1, Т-125/1 | 159, 108, 57 | 79.65 | 19-П/1209 | пар водяной | IV | 0.4 | 151 | 20_3000
6 | Т74 | Транспортирование водяного пара к технологическим потребителям после редукционной установки | РУ1 | ТК3 | 57х3,5, 325х6, 377х9, 273х7 | 123.9 | 23-П/0910 | пар | IV | 0.4 | 147 | 20_3000
| 1041/10 | Транспортирование пара в узлы разогрева тит.82 на ремонтные цели | ТС2 | титул 82 | 377х9, 57х4, 20х2,5 | 271.8 |  | пар | IV | 0.4 | 147 | 20_3000
| 1041/7 | Транспортирование пара к установкам А-184/1,2 | линия 1041/10 | титул 84 | 159х5 | 145 |  | пар | IV | 0.4 | 147 | 20_3000
7 | Т7 | Линия Т-7-транспортировка водяного пара от котлов поз. К-1/1, поз. К-1/2, поз. К-1/3, поз. К-1/4 до границы титула 68 (электрозадвижка ТС-1), до РОУ | Котлы поз. К-1/1, 2, 3, 4 | РОУ, граница т.68 (электрозадвижка-ТС1) на технологию | 373, 325, 273, 219 | 153.39 | 09.09/Т | пар | IV | 1.3 | 190 | 20_3000
8 | Т71 | Линия Т-71-транспортировка водяного пара от РОУ до деаратора поз. К-4 и до подогревателя сетевой воды поз. К-13 | РОУ | Деаратор поз. К-4, подогреватель сетевой воды поз. К-13 | 273, 219, 159, 133, 108 | 75.65 | 10.09/Т | пар | IV | 0.5 | 190 | 20_3000
9 | Т72 | Линия Т72-транспортировка водяного пара от сепаратора непрерывной продувки поз. К-16 к деаратору поз. К-4 | Сепаратор непрерывной продувки поз. К-16 | Деаратор поз. К-4 | 159, 89 | 22.45 | 11.09/Т | пар | IV | 0.4 | 151 | 20_3000
10 | Т72 | Транспортирование водяного пара от титула 68 до РУ1, РУ2, РУ3, ЭЛОУ-АВТ | ТС1-от титула 68 | ТС9 | 273; 108; 57 | 310.96 | 16-П/0909 | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
| Т72 |  | ТС9-от ТС1 | ТС2, ТС8 | 273 | 210 |  | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
| Т72 |  | ТС2-от ТС9 | РУ1 | 273, 219, 89, 32 | 303.4 |  | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
| Т72 |  | ТС8-от ТС9 | РУ2, 3, ЭЛОУ-АВТ | 219, 159, 25, 57, 32, 273, | 525.35 |  | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
11 | Т74 (ТС8) | Транспортирование пара водяного от РУ2 до тит. 11,12,13,14,23,25,44 | РУ2 | ТС7, 9, 12, ТК2 тит. 25 | 108, 219, 273, 159, 57, 20, 25 | 588.75 | 17-П/1009 | пар | IV | 0.4 | 151 | 20/3000
| Т74 (ТС9) |  | ТС8 | ТК4, тит.23 | 108, 38,20 | 242.35 |  | пар | IV | 0.4 | 151 | 20/3000
| Т74 (ТС7) |  | ТС8 | ТК1, тит.44 | 5аекам | 470.02 |  | пар | IV | 0.4 | 151 | 20/3000
| Т74 (ТС12) |  | ТС8 | 66/5 | 159, 108, 32 | 148.8 |  | пар | IV | 0.4 | 150 | 20/3000
| 1041/1 (ТК1) |  | ТС7 | тит.11 | 89, 57, 20 | 135.984 |  | пар | IV | 0.4 | 150 | 20/3000
| 1041/4 (ТК4) |  | ТС9 | тит.12 | 89, 25 | 85 |  | пар | IV | 0.4 | 150 | 20/3000
| 1041/11 (ТК2) |  | ТС8 | тит.14 | 89, 57 | 65.1 |  | пар | IV | 0.4 | 150 | 20/3000
| 1041/13 (ТК4) |  | ТС9 | тит.13 |  |  |  | пар | IV | 0.4 | 151 | 20/3000
12 | Т84 | Транспортирование парового конденсата от ТС2, ТС8, ТС7, ТС12, ТК3, титула 82, 84, титула 25, РУ3 до ТС1, ТС9 | от ТС2, ТС8 | до ТС1 | 219, 32, 25, 20, 89, 57, 108 | 333.91 | 21-П/1009 | конденсат | IV | 0.4 | 150 | 20_1500
| Т84 |  | от тит.25 РУЗ (ТС12), ТС7 | до ТС9 | 108, 89, 57, 45, 38, 32, 20 | 730.85 |  | конденсат | IV | 0.4 | 150 | 20_1500
| Т84 |  | от ТК3 (тит.82) | до ТС9 | 159, 38, 20, 57, 32 | 214.1 |  | конденсат | IV | 0.35 | 147 | 20_1500
| 1051/10 |  | от тит.82 | до ТС2 | 38, 20, 159 | 216 |  | конденсат | IV | 0.35 | 147 | 20_1500
| 1051/2 |  | от поз.А-184/1,2 | до коллектора 1051/10 | 89 | 146 |  | конденсат | IV | 0.35 | 147 | 20_1500
13 | Т74/01 | Транспортировка перегретого пара от печи П-1 в колонны К-2, К-3,1,2,3 | П-1 | К-3/1 | 273,159,89,57,32 | 45.6 | 01.16/Т-29 | пар | Пар группа 2 катего рия 1 | 0.99 | 348-407 | 20-3000
| 74/01 |  | П-1 | К=3/1 | 159,57,32,22 | 39.1 |  | пар |  | 0.99 | 348-407 | 20-3000
| Т74/01 |  | П-1 | К-3/1 | 237 | 30.5 |  | пар |  | 0.99 | 348-407 | 20-3000
| Т74/02 |  | л.Т74/01 | К-3/2 | 89,45,32 | 13.2 |  | пар |  | 0.99 | 348-407 | 20-3000
| Т74/03 |  | л.Т74/01 | К-3/3 | 237 | 30.5 |  | пар |  | 0.99 | 348-407 | 20-3000
| Т74/04 |  | л.Т74/01 | К-2 | 237 | 30.5 |  | пар |  | 0.99 | 348-407 | 20-3000
14 | Т7/01 |  | сеть завода | 002-PV-2327 | 219,159,89,57,32,18 | 584.6 | 208-Т0815 | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
| Т7/02 | От сети завода на установку | коллектор на установке | Коллектор П-, П-2 | 219.32 |  |  | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
| Т7/02 |  |  |  | 219 |  |  | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
| Т7/03А |  | коллектор на установке | 1-й поток печи П-1 | 108 |  |  | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
| Т7/03Б |  | коллектор на установке | 2-й поток печи П-1 | 108 |  |  | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
| Т7/03В |  | коллектор на установке | 3-й поток печи П-1 | 108 |  |  | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
| Т7/03Г |  | коллектор на установке | 4-й поток печи П-1 | 108 |  |  | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
| Т7/04 |  | коллектор на установке | система внутр.пожатотуш. П-1 | 219.108 |  |  | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
| Т7/05 |  | л.Т7/02 | Паравая завеса печей П-1,2 | 219,159,32 |  |  | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
| Т7/06 |  | л.Т7/02 | система внутр.пожатотуш. П-2 |  |  |  | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
| Т7/07А |  | коллектор на установке | 1-й поток печи П-2 |  |  |  | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
| Т7/07Б |  | коллектор на установке | 2-й поток печи П-2 |  |  |  | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
| Т7/07В |  | коллектор на установке | 3-й поток печи П-2 |  |  |  | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
| Т7/07Г |  | коллектор на установке | 4-й поток печи П-2 |  |  |  | пар | IV | 1.3 | 194 | 20_3000
15 | Т73/01 |  | 002-PV-2327 | коллектор П-1,2 | 219,159,108,89,18 | 114.3 | 209-Т0815 | пар | IV | 1 | 186 | 20_3000
| Т73/01 | Пар давлением 1,0МПа |  |  | 159 | 0.5 |  | пар | IV | 1 | 186 | 20_3000
| Т7/07Г |  | коллектор на установке | Пароперегреватель П-1 | 159,57,22 | 33.9 |  | пар | IV | 1 | 186 | 20_3000
|  | Заместитель главного энергетика | [5 empty] | Елисеев М.Д.