1. Контроллер адресных устройств КАУ-2 ПАСН.425621.002 ООО "Рубеж"- шт. 1

2. Модуль преобразователь оптико-электронный МПО-PFM-R2 ПАСН.426441.002 ООО "Рубеж"- шт. 8

3. Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 24/2,5 RS-R2 ПАСН.436234.029 ООО "Рубеж"- шт. 6

4. Бокс резервного электропитания БР24 исп. 2×12 ПАСН.436244.001 ООО "Рубеж"- шт. 1

5. Аккумулятор 17 Ач SF 1217 Security Force- шт. 12

6. Аккумулятор 12 Ач SF 1212 Security Force- шт. 2

7. Панель питания электроприемников системы противопожарной защиты (ПЭСПЗ) ЩУ-П НИКОМ ЩУ-П-230-IP54-1[6/230/6]+АВР НИКОМ- шт. 1

8. Пост кнопочный ПКЕ 722-2-У2-IP54 150763 КЭАЗ- шт. 15

9. Извещатель пожарный дымовой адресный ИП 212-149 W1.04 ПАСН.425232.034 ООО "Рубеж"- шт. 33

10. Извещатель пожарный тепловой адресный ИП 101-52-PR W1.04 ПАСН.425214.007 ООО "Рубеж"- шт. 9

11. Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-12ИКЗ ПАСН.425211.019 ООО "Рубеж"- шт. 3

12. Извещатель пожарный ручной взрывозащищённый адресный 1Ex db IIC T6 Gb ИП535-07еа-R2 4371-006-43082497 -04-05ООО "Рубеж"- шт. 4

13. Извещатель пожарный пламени взрывозащищённый адресный 1Ex db IIС T6 Gb ИП 329 ИОЛИТ-Exd-R СПР.425243.001-02 ООО "Рубеж"- шт. 16

14. Изолятор короткого замыкания адресный МИ-R2 ПАСН.423149.077 ООО "Рубеж"- шт. 6

15. Изолятор короткого замыкания взрывозащищённый адресный 1Еx db IIC T6 Gb X МИ-EXD-R2 ФСДР.423149.072-1300 ООО "Рубеж"- шт. 14

16. Оповещатель свето-звуковой взрывозащищённый адресный, 1Exmb[ibGb]IIBT6GbX ЗОВ-R СПР.425548.001-01 ООО "Рубеж"- шт. 46

17. Оповещатель свето-звуковой адресный ОПОП 124-R2 ПАСН.425542.002 ООО "Рубеж"- шт. 14

18. Оповещатель световой "Выход" взрывозащищённый адресный 1Exmb[ibGb]IIBT6GbX СКОПА-R СПР.425543.001-01 ООО "Рубеж" шт. 4

19. Оповещатель световой "Выход" адресный ОПОП 1-R2 ПАСН.425542.003 ООО "Рубеж"- шт. 3

20. Модуль релейный РМ1М-R2 ПАСН.423149.027 ООО "Рубеж"- шт. 2

21. Модуль релейный РМ4-R2 ПАСН.423149.027 ООО "Рубеж"- шт. 1

22. Модуль релейный РМ2-R2 ПАСН.423149.027 ООО "Рубеж"- шт. 2

23. Метка адресная AM4-R2 ПАСН.423149.029 ООО "Рубеж"- шт. 4

24. Метка адресная AM1-R2 ПАСН.423149.029 ООО "Рубеж"- шт. 5

25. Адресный барьер сигнальных шлейфов АБШС-R2 СПР.425513.010 ООО "Рубеж"- шт. 4

26. Модуль автоматики дымоудаления МДУ-R2 исп.220 ПАСН.423149.031 ООО "Рубеж"- шт. 15

27. Модуль интерфейсный пожарный МИП-2И СПР.425521.007-06 ООО "Спецприбор"- шт. 5

28. Извещатель пожарный дымовой линейный (ИПДЛ), 0Ex ia IIС T6 Ga ИП212 «Дымфикс - Л» СПР.425231.001 ООО "Спецприбор"- шт. 7

29. Извещатель тепловой линейный (термокабель) ИП104 Гранат-термокабельисп.GTSW-88 СПР.425212.005 ООО "Спецприбор"- м 115

30. Кросс оптический настенный ШКОН -Р/1 -4 -FC/ST 130401-00001 ЗАО "Связьстройдеталь"- шт. 8

31. Оптический патч-корд ST-ST 1 метр FOP(s)-9-ST-ST-1m 7389c Cabeus- шт. 16

32. Щит навесной взрывозащищённый с монтажной платой, IP66 1200x800x300 MES 120.80.30 Ex Провенто- шт. 7

33. Контактор модульный OptiDin МК63-6331-230AC КЭАЗ- шт. 2

34. Клемма проходная винтовая OptiClip CTS-2,5-I-24A-(0,2-2,5) 289771 КЭАЗ- шт. 100

35. Перемычка гребенчатая OptiClip СА717/10 289819 КЭАЗ- шт. 20

36. DIN-рейка оцинкованная (250 мм)х0,8мм 234373 КЭАЗ- шт. 10

Огнестойкая кабельная линия Промрукав ОКЛ-ПР-МР в составе: ТУ 27.90.33-001-52715257-2017

37. Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)- FRLS 1х2х1 Технокабель-НН- м. 2583 АЛС

38. Кабель огнестойкий КПСнг(А)- FRLS 1х2х2.5 Технокабель-НН- м. 40

39. Кабель волоконно-оптический огнестойкий Сегмент-ОКМнг(А)-FRHF-М5П-4А-3,0. Сегмент Энерго- м 2446

40. Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-НГ-15 с/з PR04.0115 Промрукав- м. 2623

41. Кабельный ввод КВМ15 АО "Эридан"- шт. 300

42. Коробки соединительные взрывозащищенные КСРВ 1Ex db IIB T6 Gb КСРВ-3-К-1+2ШТ+1ШБМ15 СПР. 305177.001 ООО "Спецприбор"- шт. 57

43. Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр М5х0,8х13,0 PR08.4260 Промрукав- шт. 250

44. Винт с полуцилиндрической головкой M5x20 105222 Tech-KREP- шт. 250

45. Заклепка резьбовая М8х1,5х17,5 PR08.3678 Промрукав- шт. 94

46. Винт ISO 14583 (А2) с полуцилиндрической головкой шлиц Torx M8x20 мм 135356-000 Stalmax- шт. 94

47. Саморез с прессшайбой, острый цинк 4.2\*25- шт. 4088

48. Скоба металлическая однолапковая СМОУ d19-20 мм PR13.02425 Промрукав- шт. 7910

49. Саморез с прессшайбой, сверло цинк 4.2\*25- шт. 3822

50. Саморез острый, частый шаг СГМ 3,5х25- шт. 1000

51. Профильная труба металлическая 40х20х2 мм- м. 12

52. Саморез с прессшайбой, сверло 4,2х20 мм- шт. 64

53. Коробка огнестойкая, проходная 100х100х50 40-0300-FR1.5-6 Промрукав- шт. 80

Огнестойкая кабельная линия Промрукав ОКЛ-ПР-ЛМ в составе

54. Лоток перфорированный Стандарт INOX (AISI 409) 50х50х3000 PR16.2428 Промрукав- шт. 816

55. Крышка лотка INOX (AISI 409) 50х3000 PR16.2454 Промрукав- шт. 816

56. Комплект соединительный Винт М6х10 + Гайка М6 PR08.2408 Промрукав- шт. 3264

57. Консоль настенная усиленная HDZ КНУ-500 PR16.1828 Промрукав- шт. 45

58. Угол плоский (горизонтальный) 90° (УП 90°) PR16.0572 Промрукав- шт. 40

59. Угол вертикальный внутренний 90° (УВ 90°) PR16.0570 Промрукав- шт. 12

60. Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр М4х0,7х11,6 PR08.3485 Промрукав- шт. 208

61. Винт с полуцил. гол M4х12 (DIN7985) PR08.3532 Промрукав шт. 208

62. Стяжка стальная с полимерным покрытием СКС-П (316) 4.6x300 74891 КВТ- шт. 2500

Дополнительные материалы

63. Труба ГОСТ 3262-75 25х2,8- м 40

64. Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл DN1201 ДКС- шт. 10

65. DIN-рейка 30см оцинкованная ИЕК- шт. 10

66. Анкер усиленный клиновой М10х60 CM481060 DKC- шт. 30

67. Стяжка неоткрывающаяся для двойной петли, безгалогенная, полиамид 370x4.8 мм.- шт. 120

Заземление

89. Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х4 00-00149419 Технокабель-НН м. 455

90. Наконечник медный луженый ТМЛ 4-6-3 ГОСТ 7386 UNP41-004-06-03 IEK- шт. 182

91. Болт шестигранный М6х30 HDZ IEK CMZ10-BT-06-030-HDZ IEK- шт. 91

92. Гайка шестигранная М6 HDZ IEK CMZ10-GH-06-HDZ IEK- шт. 91

93. Лента монтажная перфорировання волна ЛМПВ 17х0,55 (25 м.) PR08.4264 Промрукав- шт. 4

94. Саморез с прессшайбой, сверло цинк 4.2\*25- шт. 1365