## Лист1
| Заполняется поставщиком |  |  |  |  | Данные и требования Покупателя
| Наименование участника | Заполняется поставщиком |  |  |  | Наименование заказчика: | АО "НЗНП"
| Статус участника (производитель, дилер, ТД, поставщик и т.д.) | Заполняется поставщиком
| Контактное лицо ФИО, e-mail, телефон | Заполняется поставщиком |  |  |  | Срок приема предложений: | от 2-х календарных дней. Возможно продление
| ИНН участника | Заполняется поставщиком |  |  |  | Оборудование | новое, ранее не использовавшиеся
| Фактический адрес | Заполняется поставщиком |  |  |  | Срок действия предложения | не менее 14 дней
| Предлагаемые условия поставки | Заполняется поставщиком |  |  |  | Допустимые условия поставки АО "НЗНП" | за счет Поставщика по адресу: Российская Федерация,Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й. / самовывоз с терминала любой ТК г. Шахты /самовывоз со склада поставщика в РО
| Срок поставки (кален.дней) | Заполняется поставщиком |  |  |  | Необходимый срок поставки
| Предлагаемые условия оплаты | Заполняется поставщиком |  |  |  | Желаемые условия оплаты | в течение 30 календарных дней с момента получения товара и подписания товарных накладных сторонами
| Валюта предложения | Заполняется поставщиком
| Форма налогооблажения | Заполняется поставщиком
| Гарантия на продукцию | Заполняется поставщиком
| Срок действия ТКП | Заполняется поставщиком
| Дата ТКП | Заполняется поставщиком
| Подпись/Печать | Заполняется поставщиком
Требования Заказчика | [5 empty] | Наименование участника
Условия оплаты (указать кол-во дней отсрочки,если аванс в процентном соотношении)
Условия доставки (указать: адресная доставка, до терминала ТК, самовывоз в РО)
№ | Наименование товара у Покупателя | ГОСТ/ТУ, полное описание характеристик Покупателя | Единицы измерения | количество | требуемый срок поставки | Наименование товара | ГОСТ/ТУ, полное описание характеристик | Единицы измерения | кол-во | Цена с НДС | Сумма с НДС | срок поставки
1 | Ареометр | Для измерения плотности электролита АКБ, цена деления шкалы, кг/м3 - 0,5, пределы допускаемой погрешности, кг/м3 - ±0,5, температура измерения, °С - +20. ГОСТ 18481-81. Наличие поверки 2025 года. | шт | 1 | 06.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
2 | Анализатор АКБ | Konnwei KW600 | шт | 1 | 06.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
3 | Калибратор тока | Druck ups-II | шт | 2 | 06.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
4 | Кондуктометр "ЭКСПЕРТ-002" | Кондуктометр "ЭКСПЕРТ-002-6-Н",тип кондуктометричесой ячейки УЭП-Н-С, с блоком питания. | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
5 | Гигрометр | Переносной одноканальный измеритель-регулятор микровлажности газов (гигрометр) ИВГ-1 К-П, диапазон измерения точки росы от -80 до 0 °Ст.р (влажность), от 0 до 25 атм. (давление) | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
6 | Аквадистилятор | ДЭ-4-02-ЭМО | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
7 | Бесконтактный термометр (пирометр) | Инфракрасный пирометр Kraftool TRM-1700 45701-1650, Оптическое разрешение 50:1, Измеряемая температура от -30 до +1650 °С , Max точность ±1.5 °С | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
8 | Льдогенератор | Льдогенератор Brema CB 425A HC. Льдогенератор Brema CB 425A HC. Вес производимого льда 18 г/шт. Производительность 48 кг/сут. Тип охлаждения воздушное. Наличие встроенного бункера. Емкость бункера 25 кг. Тип агрегата встроенный. Подключение к водопроводу. Материал корпуса нержавеющая сталь. Мощность 450 Вт. Напряжение 220 В. Длина 592 мм. Ширина 497 мм. Высота 797. Вес 46 кг. | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
9 | Уплотнительное кольцо резиновое маслобензостойкое. | Уплотнительное кольцо резиновое маслобензостойкое. Диаметр внешний – 25 мм. Диаметр внутренний – 18 мм. Толщина 3,5 мм | шт | 100 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
10 | Спички | Спички ГОСТ 1820-2001, упаковка - 10 коробков. | упак | 6 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
11 | Стеклянный контейнер по ГОСТ 33140 | Стеклянный контейнер по ГОСТ ГОСТ 33140.для испытания битумов с использованием печи для обработки битума в тонком слое ВО66, MATEST. | шт | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
12 | Мешалка для аппарата для определения условной вязкости битумов | Мешалка для аппарата для определения условной вязкости битумов ВУБ-1Д, зав. № 461, 2012 г. выпуска. | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
13 | ГСО 8357-2003 | ГСО 8357-2001 ТЗ-4 Стандартный образец температур текучести нефтепродуктов "9гр Ц", застывания "6гр Ц". Границы допустимых значений относительной погрешности (при Р=0,95) 5% Срок годности стандартного образца не менее 70% от срока годности. Фасовка - 100 мл. | шт | 6 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
14 | Набор концевых мер длины | Набор концевых мер длины КМД N 1 кл.1 (1-Н1) ЧИЗ. Внесен в ГРСИ. Паспорт. Первичная поверка. Наличие записи о результатах поверки во ФГИС Аршин. Челябинский инструментальный завод. | набор | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
15 | Ротаметр РМ-А-0,25 ГУЗ | Ротаметр РМ-А-0,25 ГУЗ. Должен быть внесен в ГРСИ. Паспорт. Первичная поверка. Наличие записи о результатах поверки во ФГИС Аршин. | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
16 | Редуктор для ацетилена с манометрами | Редуктор для ацетилена с манометрами. Манометры должны быть внесены в ГРСИ. Наличие первичной поверки манометров обязательно. Паспорта на редуктор и манометры. Первичная поверка. Наличие записи о результатах поверки во ФГИС Аршин. | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
17 | Формы силиконовые термостойкие для устройства по определению температуры растрескивания битумных вяж | Формы силиконовые термостойкие для устройства по определению температуры растрескивания битумных вяжущих ABCD. ГОСТ Р 58400.11–2019. Производитель ООО «Инфратест плюс». | шт | 4 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
18 | Манометр ТМ321Т | Манометр ТМ321Т 10 МПа. G1/4’’ ЗАО «Роcма». Должен быть внесен в ГРСИ. Паспорт. Первичная поверка. Наличие записи о результатах поверки во ФГИС Аршин. | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
19 | Панель для хроматографов Кристалл | Панель 214.6.123.312 (синие) для хроматографов Кристалл. Производитель ЗАО СКБ «Хроматэк». | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
20 | Панель 214.6.123.316 | Панель 214.6.123.316 (серые) для хроматографов Кристалл. Производитель ЗАО СКБ «Хроматэк». | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
21 | Пробоотборники | Пробоотборники ПГО 400 Соответствие ГОСТ 14921-78. Производитель ООО "Лабораторные технологии". Технические характеристики: рабочее давление, МПа (кгс/см3) - до 5,0 (50,9); испытательное давление, МПа (кгс/см3) - 6,0 (61,2); рабочий объем, см3 - 500; материал пробоотборника - 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014; материал покрытия -лак фторопластовый ЛФ-32лн-2; габариты - 425х120х57; Резьба присоединительная - G1/2″ ГОСТ 6357-81; масса, кг-1,9; температура для отбора проб°С -35...+80; Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ 4.2. | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
22 | Пробоотборники | Пробоотборники ПГО 50. Соответствие ГОСТ 14921-78. Производитель ООО "Лабораторные технологии". Технические характеристики: рабочее давление, МПа (кгс/см3) - до 5,0 (50,9); испытательное давление, МПа (кгс/см3) - 6,0 (61,2); рабочий объем, см3 - 60; материал пробоотборника - 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014; габариты - 230х97х50; Резьба присоединительная - G1/2″ ГОСТ 6357-81; масса, кг-0,8; температура для отбора проб°С -35...+80; Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ 4.2. | шт | 3 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
23 | Вентиль ВИ-64-6 | Вентиль ВИ-64-6 ТУ 3742-007-62222403-2016 для пробоотборника ПГО 400 ООО Производитель «Лабораторные технологии». | шт | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
24 | Плитка нагревательная | Плитка нагревательная C-MAG HP 7. Количество мест 1. Мощность нагрева 1000 Вт. Диапазон температуры нагрева 50 - 500 °C. Максимальный объём нагрева 10 л. нагревательная пластина - керамика. | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
25 | Вентиль Hy-Lok игольчатый | Вентиль Hy-Lok игольчатый VNV4-F-8N-S-NI/BRAS серии NV, проходной NPT ½” внутр. -NPT ½” внутр. | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
26 | Шланги для термоизоляции криотермостатов LOIP | Шланги для термоизоляции криотермостатов LOIP. Для температур до минус 80 ГР.С. Толщина теплоизоляции 9 мм. Внутренний диаметр шланга 10 мм. Материал - силикон с теплоизоляцией. Фасовка - комплект из 2 шлангов. | компл | 4 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
27 | Преобразователь давления эталонный | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020, модель 030. Диапазон измерений 0 ÷ 60 кПа; ПГ ÷ 0,012 кПа и 60 ÷ 120 кПа; ПГ ÷ 0,02 кПа. Паспорт. Первичная поверка. Наличие записи о результатах поверки во ФГИС Аршин. | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
28 | Преобразователь давления эталонный | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020, модель 170. Диапазон измерений 0 ÷3 МПа. ПГ ÷ 0,0006 МПа. Паспорт. Первичная поверка. Наличие записи о результатах поверки во ФГИС Аршин. | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
29 | Датчик хрупкости для аппарата АТХ-20 | Датчик хрупкости для аппарата автоматического для определения температуры хрупкости битумов АТХ-20, зав. № 218, 2012 г. выпуска. БСКБ «Нефтехимавтоматика» г.Уфа. | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
30 | Манометр | Манометр МТИ 0 ÷ 160 кПа. к.т. 0,6. М20*1,5. Для определения давления насыщенных паров ГОСТ 1756. Паспорт. Первичная поверка. Наличие записи о результатах поверки во ФГИС Аршин. Радиальное подсоединение. | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
31 | Фильтр обеззоленный | Фильтры обеззоленные "белая лента", d=15, ТУ 6-09-1678-95 или ТУ 2642-001-68085491, сорт (цветовая маркировка) - белая лента, диаметр 15 см, фасовка 100шт/упаковка | упак | 20 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
32 | Аккумулятор для аспиратора ПУ-4Э | GP 1272 F2. 12V 28W/Cell.1.67V/15Vin | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
33 | Бинты марлевые медицинские 10 см х 16 м, стерильные | Бинты марлевые медицинские 10 см х 16 м, стерильные | шт | 12 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
34 | Пакеты для автоклавирования повышенной прочности | Пакет 40×60 см, 18 л, для автоклавирования, с индикаторами, устойчивы при +134°С, 50 шт./уп., Россия | упак | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
35 | Марля 10 метров медицинская Верамед отбеленная, 10мх0,9м | Марля 10 метров медицинская Верамед отбеленная, 10мх0,9м | упак | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
36 | Держатель для петель | Держатель для петель, цанговый | шт | 7 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
37 | Штатив для пробирок ( 10 гнёзд ) лабораторный | Штатив для пробирок ( 10 гнёзд ) лабораторный | шт | 3 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
38 | Штатив для пробирок (20 гнёзд) лабораторных | Штатив для пробирок (20 гнёзд) лабораторных | шт | 5 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
39 | Портативный микробиологический пробоотборник воздуха | Пропускная способность по воздуху: 100 л/мин Диапазон объемов воздуха для отбора проб: 0 - 1000 литров. Допустимое отклонение потока воздуха за период отбора проб должно составлять не более +5 %.Возможность использовать для отбора чашки Петри 90 мм .Встроенная аккумуляторная батарея, Индикация уровня заряда АКБ. Соответствие с ГОСТ Р 57669 -2017/EN 14583:2004. Первичная поверка. | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
40 | Микрофонный предусилитель Р200 | Предусилитель Р200. Диапазон частот (емкость капсюля 18 пФ, входной сигнал 1 В СКЗ) 2,4 Гц … 200 кГц (при неравномерности АЧХ 0,15 дБ);0,45 Гц … 500 кГц (по уровню -3 дБ). Совместим с Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А. | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
41 | Фильтры стекловолоконные | Фильтры стекловолоконные WHATMAH № 934-AH, Д= 70 мм (100 шт/упак.) Потребность 1 упак./год, цена 12600,00 руб./упак. Диаметр фильтра 70 мм, упаковка 100 шт/упак., WHATMAH № 934-AH, каталожный № 1827-070 | упак | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
42 | Анемометр для калибровки портативного микробиологического пробоотборника воздуха | Точность при 100 л/мин- ±1%, Наличие калибровки. | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
43 | Пробоотборник сорбционный тпа "Карбон" ТУ 26.51.69-001-0198936310-2023 | Улучшенная версия пробоотборников с волокнистым углеродистым сорбентом типа "Карбон", упаковка - 50шт. | упак | 4 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
44 | Пробоотборный зонд ПЗ БП "Атмосфера" до 800С | Зонд – сборно-разборная конструкция, состоящая из 3-х нержавеющих трубок (заборная, промежуточная и выходная) длиной ~ 450мм каждая и диаметром 10мм с переходными втулками и гайками на концах. Оснащен насечкой на окончании зонда в виде штуцера для силиконовой трубки (шланга). Размеры ~ 1550х80х160мм, | шт | 3 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
45 | Фотофон черный тканевый | Тканевый фон из ткани для фото (полиэстер). Длина-200 см, ширина 300 см | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
46 | Мембрана микрофильтрационная | Мембраны микрофильтрационные МФАС-П-5 диаметр 37 мм, размер пор 0,5 - 0,85 мкм/упак 200 шт/ Мембраны Владипор типа МФАС – П – микропористый пленочный материал, изготовленный на основе смеси ацетатов целлюлозы с размером пор 0,05 – 0,15; 0,2 – 0,5; 0,85 – 1,5; 0,5 – 0,85; 2,4 – 4,5 мкми общей пористостью 80 – 85%. Упаковка 200 шт | упак | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
47 | Индикатор СанИС-2 | 500тестов,1уп.,(внутри упаковки) с журналом, артикул 19243, Многорежимные индикаторы парового обеззараживания химические одноразовые «СанИС-2» | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
48 | Вата хирургическая | Вата хирургическая, нестерильная, 250 г, Россия | упак | 6 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
49 | Тампоны для отбора проб | Зонд-тампон в пробирке | шт | 100 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
50 | мембранные фильтры для санитарно-паразитологических исследований | Мембрана МФАС-СПА d = 47 мм, 1.5 ... 3.0 мкм, ацетат целлюлозы, нестерильный (Владипор) Упаковка 200шт. | упак | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
51 | Пробник бесцветный 100 мл | Пробник бесцветный 100 мл | шт | 30 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
52 | Аналитические фильтры аэрозольные АФА-ВП-10 по ТУ 95743-80 | ТУ 95 1892-89,габаритные размеры: площадь рабочей поверхности 10см2, материал выполнен на основе перхлорвиниловых волокон. Комплект поставки: Фильтры поставляются упаковками в полиэтиленовом исполнении с ячейками. К каждому фильтру в комплекте предусмотрено бумажное защитное кольцо с выступом. Комплектуется паспортом. | упак | 8 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
53 | Аналитические фильтры аэрозольные АФА-ВП-20-1 по ТУ 951892-89 | ТУ 95 1892-89,габаритные размеры: площадь рабочей поверхности 20см2, материал выполнен на основе перхлорвиниловых волокон. Комплект поставки: Фильтры поставляются упаковками в полиэтиленовом исполнении с ячейками. К каждому фильтру в комплекте предусмотрено бумажное защитное кольцо с выступом. Комплектуется паспортом. | упак | 3 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
54 | Втулка 8.220.272-01 | Уплотнение трубопроводов d 3 мм,поставляется упаковкой-20 шт в уп. | упак | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
55 | Наконечник для дозатора 500-5000 мкл нестерильный | Наконечник для дозатора 500-5000 мкл (фирма дозатора Sartorius, аналоги не предлагать) нестерильный, без фильтра, технические характеристики: - дозируемый объём: 500 - 5000 мкл - количество в упаковке: 100 шт. - цвет: бесцветные - без фильтра - нестерильные - размер посадочного конуса: 13 мм | упак | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
56 | Термореле KSD 301 250V 16A 140 0C | KSD 301 250V 16A 140 0C | шт | 5 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
57 | Узел мембранный | Узел мембранный анализатор растворенного кислорода МАРК-303М | шт | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
58 | Пакет ППЭ для отбора проб воздуха 10 л (10 шт/уп) | пакет из поливинилфторида с полиропиленовым клапаном 10 л | упак | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
59 | Комбинированный рН-электрод ЭСК-10303/7 | рН-электрод ЭСК-10303/7,К 80.7. Диапазон измерения pH 0-14 Рабочая температура, °С 20-100. Первичная поверка. | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
60 | Емкость пластиковая круглая | Материал полипропилен, Объём: 6 л | шт | 3 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
61 | Сумка для аспираторов ПУ | Сумка предназначена для хранения аспиратора ПУ-2Э, ПУ-4Э и транспортировки к месту отбора (в том числе в условиях минусовых температур).Размеры (Д x Ш x В) 400 х 200 х 300 мм | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
62 | Картридж Prio Новая вода умягчающий K 300 | Производительность 2 л/мин, Ресурс фильтрующего элемента 4000 л, Максимальное рабочее давление 8 бар, Типоразмер корпуса SL 10 (Slim line) | шт | 4 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
63 | Штатив универсальный для пробирок 15 мл Ø до 20 мм синий | Штатив универсальный для пробирок 15 мл Ø до 20 мм синий | шт | 4 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
64 | Пробка силиконовая №14,5 двухконусная с каналом (белый силикон, диаметр конусов 11/13), 100 шт | Пробка силиконовая №14,5 двухконусная с каналом (белый силикон, диаметр конусов 11/13), упаковка 100 шт | упак | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
65 | Пробка резиновая для укупоривания бутылок | Пробка резиновая для укупоривания бутылок с кровью, кровезаменителями и инфузионными растворами, 4Ц (упаковка 20 шт.) | упак | 4 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
66 | Шпатель бактериологический Дригальского, Бактер (BR-005) | Шпатель бактериологический Дригальского, Бактер (BR-005), упаковка - по 5шт. | упак | 4 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
67 | Сорбционная трубка с наполнителем TenaxТА/Carboxen 1000 | Сорбционная трубка с наполнителем TenaxТА/Carboxen 1000. Размеры 89мм*6,5мм*3,8мм, Cat#214.6.452.032 (Хроматэк) | шт | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
68 | Сорбционная трубка с наполнителем TenaxТА | Сорбционная трубка с наполнителем TenaxТА. Размеры 89мм*6,5мм*3,8мм, Cat#214.6.452.032 (Хроматэк) | шт | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
69 | Кольцо 003-008-26 | Кольцо 003-008-26, 8.685.177 (Хроматэк)(10 шт/уп) | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
70 | Кольцо 006-009-17 | Кольцо 006-009-17, 8.685.176 (Хроматэк)(10 шт/уп) | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
71 | Колонка М 1м*3мм, активированный оксид алюминия 0.16-0.2мм | Колонка М 1м*3мм, активированный оксид алюминия 0.16-0.2мм | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
72 | Пробоотборный пакет ПП-1-5,0 | Объем пакета – 5 л, габариты – 35 см х 35 см, материал – лавсан, количество штуцеров – 1. | упак | 20 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
73 | Муфта 8.658.038-02 | Муфта 8.658.038-02 Материал: сталь. Уплотнение металлических трубопроводов ø 3.18мм (1/8") и 3мм В Упаковке 50шт | упак | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
74 | Комплект сорбентов для фильтрующих патронов для хроматографов Кристалл | В соответствии с ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
75 | Фильтры обеззоленные "синяя лента", d=7, ТУ 6-09-1678-95 | Обеззоленные по ТУ 6-09-1678-95, сорт (цветовая маркировка) - синяя лента, диаметр 7 см, фасовка 100шт/упаковка | упак | 9 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
76 | Индикаторные трубки(ИТ- СО/0,35) | Углерода оксид (ИТ-СО/0,35), 5-350мг/м3, наруж. диаметр 4,5мм, в упак.25 шт.Наличие свидетельства о поверке. | упак | 3 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
77 | Индикаторные трубки(ГХ-Е СО-0,25)(24шт.) | Оксид углерода ГХ-Е СО-0,25, 5,8-2900мг/м3, наруж. диаметр 6,9мм, длина трубки 125мм, в упак.24шт. Наличие свидетельства о поверке. | упак | 6 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
78 | Фильтры обеззоленные "синяя лента", d= 15 ТУ 6-09-1678-95 | Обеззоленные по ТУ 6-09-1678-95, сорт (цветовая маркировка) - синяя лента, диаметр 15 см, фасовка 100шт/упаковка | упак | 16 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
79 | Бумага фильтровальная 520х600 "синяя лента" | Сорт (цветовая маркировка) - синяя лента, ТУ 6-09-1678-95, размер листа 520х600мм (10 дистов примерно 250 гр) | кг | 5 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
80 | Вата медицинская ГОСТ 5556-81 | ГОСТ 5556-81, медицинская гигроскопическая, вид - гигиеническая | кг | 3 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
81 | Спринцовка тип А № 0 с мягким наконечником | Спринцовка тип А № 0 с мягким наконечником, объем 5-15 мл, материал спринцовки из резины с мягким носиком. | шт | 5 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
82 | Аспиратор ПУ-4Э | 4-х канальный аспиратор (1,2 канал 0,2-2 л/мин, 3,4 каналы 2-20 л/мин), питание от сети и от аккумулятора 12В, погрешность измерения ±5%, Первичная поверка. | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
83 | Фильтры обеззоленные "красная лента", d= 11, ТУ 6-09-1678-95 | Фильтры обеззоленные красная лента, диаметн- 11 см,ГОСТ 12026-76, срок хранения неограничен, упаковка - 100 шт. | упак | 4 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
84 | Наконечник для дозатора 1000-10000 мкл нестерильный | Наконечник для дозатора 1000-10000 мкл фирма дозатора ЭКОХИМ, нестерильный, без фильтра, размер посадочного конуса: 16 мм, Фаска: нет, упаковка - 100 шт. | упак | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
85 | Скальпель брюшистый, радиусный средний | Скальпель брюшистый, радиусный средний, 150х42, металлический, с плавно изогнутой округлой режущей кромкой и почти прямым обушком. | шт | 9 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
86 | Фильтр топливный GB-215 | BIG FILTER GB-215 | шт | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
87 | Пакет из поливинилфторида с полипропиленовым клапаном вместимостью 1л | Для отбора проб воздуха рабочей зоны. Каталожный номер Cat.22050 (Restec) | шт | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
88 | Термометр метеорологический стеклянный ТМ10 исполнения 3 | Диапозон -5 до +40 цена деления 0,2 с первичной поверкой | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
89 | Нейлоновый хомут 3,6х300 белый, 100 шт | Ленточная хомут-стяжка 3,6х300 белый, 100 шт G/1/18 о Выполнена из нейлона. Длина хомута составляет 300 мм, ширина - 3,6 мм, поставляется в упаковке 100 штук. | упак | 3 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
90 | Промывалка ПП для лабораторной посуды | Промывалка полиэтил, 500 мл, диаметр горловины 20 мм, диаметр бутыли 72 мм, высота бутыли 206 мм, трубка по центру | упак | 5 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
91 | Подъемный столик | Bochem,Длина 20 см,Ширина 20 см, Cmin рабочая высота 75 мм, Cmax рабочая высота 400 мм, Max статическая нагрузка 30 кг, Max динамическая нагрузка7 кг. | шт | 3 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
92 | Зажим для пакетов ППЭ | Габаритные размеры: 40х30х10 мм | шт | 5 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
93 | Фильтр 214.5.884.064-03 | 214.5.884.064-03 Сбросной фильтр используется в термодесорбере Хроматэк TDA | шт | 5 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
94 | Пылеочиститель вертикальный | Тип: вертикальный. Тип пылесборника: контейнер Типы насадок в комплекте: щелевая насадка, для мягкой мебели.Тип питания: сеть. Мощность всасывания от 210 Вт Мощность двигателя от 650 Вт | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
95 | КЮВЕТА КВАРЦЕВАЯ КФК 10 ММ (190-1100 НМ) | Кварцевое стекло (диапазон длин волн 190 – 1100 нм). Длина оптического пути: 10 мм. Габаритные размеры (ШxВ): 24 х 40 мм. Кюветы кварцевые КФК 10 мм, Экрос поставляются по 2 шт. в футляре. | упак | 4 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
96 | Штатив для пробирок ШЛПП-20, п/э | Штатив п/э ШЛПП-20. Габаритные размеры (245 ± 4,6)х(68 ± 1,9)х(80 ± 1,9) мм. Число гнёзд-20 шт. Диаметр гнезда-18 мм. Материал-поластик | шт | 7 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
97 | Лабораторная ложка из нержавеющей стали | Набор из 15 шт., микросовок для смешивания проб реагентов | компл | 3 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
98 | Вставка плавкая керамическая 5*20. 1 А. 220 В | Вставка плавкая керамическая 5*20. 1 А. 220 В. | шт | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
99 | Вставка плавкая керамическая 5*20. 2 А. 220 В. | Вставка плавкая керамическая 5*20. 2 А. 220 В. | шт | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
100 | Вставка плавкая керамическая 6*30. 10 А. 220 В. | Вставка плавкая керамическая 6*30. 10 А. 220 В. | шт | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
101 | Вставка плавкая керамическая 5*20. 16 А. 220 В. | Вставка плавкая керамическая 5*20. 16 А. 220 В. | шт | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
102 | Вставка плавкая керамическая 5*20. 10 А. 220 В. | Вставка плавкая керамическая 5*20. 10 А. 220 В. | шт | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
103 | Вставка плавкая керамическая 5*20. 8 А. 220 В. | Вставка плавкая керамическая 5*20. 8 А. 220 В. | шт | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
104 | Вставка плавкая керамическая 5*20. 6,3 А. 220 В. | Вставка плавкая керамическая 5*20. 6,3 А. 220 В. | шт | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
105 | Вставка плавкая керамическая 5*20. 4 А. 220 В. | Вставка плавкая керамическая 5*20. 4 А. 220 В. | шт | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
106 | Груша универсальная для пипеток | Груша универсальная для пипеток, (синтетический каучук, силикон), Kartell, артикул 12011303 | шт | 11 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
107 | Фильтры обеззоленные "белая лента", d=15, ТУ 6-09-1678-95 | Обеззоленные по ТУ 6-09-1678-95 или ТУ 2642-001-68085491, сорт (цветовая маркировка) - белая лента, диаметр 15 см, фасовка 100шт/упаковка | упак | 25 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
108 | Щипцы тигельные с насечкой, особо прочные, 400мм, нержавеющая сталь | Щипцы тигельные с насечкой, особо прочные, общая длина 400 мм, длина захвата 175 мм, диаметр захвата 35 мм, произв. BOCHEM, материал - нержавеющая сталь | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
109 | Пинцет металлический 150х15 | Пинцет металлический длина – 150 мм; ширина рабочей части - 1,5 мм. | шт | 5 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
110 | Фильтры обеззоленные "синяя лента", d=11, ТУ 6-09-1678-95 | Обеззоленные по ТУ 6-09-1678-95, сорт (цветовая маркировка) - синяя лента, диаметр 11 см, фасовка 100шт/упаковка | упак | 90 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
111 | Фильтры обеззоленные "белая лента", d=11, ТУ 6-09-1678-95 | Обеззоленные по ТУ 6-09-1678-95, сорт (цветовая маркировка) - белая лента, диаметр 11 см, фасовка 100шт/упаковка | упак | 42 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
112 | Пинцет анатомический общего назначения 250 мм | Пинцет анатомический общего назначения 250 мм из коррозионностойкой стали Пинцет тупоконечный, без зубца, 18/10, длина 250 мм | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
113 | Фильтры обеззоленные "красная лента", d= 7, ТУ 6-09-1678-95 | Обеззоленные по ТУ 6-09-1678-95, сорт (цветовая маркировка) - красная лента, диаметр 7 см, фасовка 100шт/упаковка | упак | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
114 | Наконечник для дозатора 500-5000 мкл нестерильный | Наконечник для дозатора 500-5000 мкл фирма дозатора DLab, нестерильный, без фильтра, технические характеристики: - дозируемый объём: 500 - 5000 мкл - количество в упаковке: 100 шт. - цвет: бесцветные - без фильтра - нестерильные - размер посадочного конуса: 13 мм | упак | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
115 | Наконечник для дозатора 100-1000 мкл нестерильный | Наконечник для дозатора 100-1000 мкл фирма дозатора DLab, нестерильный, без фильтра, технические характеристики: - дозируемый объём: 100 - 1000 мкл - количество в упаковке: 1000 шт. - цвет: бесцветные - без фильтра - нестерильные - размер посадочного конуса: 7 мм | упак | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
116 | Совок для пробоподготовки из нержавеющий с резиновой рукояткой | Совок нержавеющий с резиновой рукояткой Ширина: 85,7 мм. Длина ручки: 15,5 см. Общая длина: 27,9 см | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
117 | Штатив для пробирок металический | Штатив для 20-33 пробирок, диаметр гнезда 18-20 мм, Штатив изготовлен из нержавеющей стали. Высота от 16 до 28 мм. | шт | 4 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
118 | Груша универсальная для пипето | Груша универсальная д/пипеток,(синт.каучук,силикон) Объём 25 мл Размер, мм. 41 ± 0,5 х 115 ± 0,5 Диаметр отверстия, мм. 12 ± 0,5 | шт | 4 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
119 | Наконечник для дозатора 20-200 мкл нестерильный | Наконечник для дозатора 20-200 мкл фирма дозатора DLab, нестерильный, без фильтра, технические характеристики: - дозируемый объём: 20 - 200 мкл - количество в упаковке: 1000 шт. - цвет: бесцветные - без фильтра - нестерильные - размер посадочного конуса: 5 мм | упак | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
120 | Фильтр топливный GB-211 | BIG FILTER GB-210 угловой | шт | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
121 | Фильтры обеззоленные "белая лента", d=7, ТУ 6-09-1678-95 | Обеззоленные по ТУ 6-09-1678-95, сорт (цветовая маркировка) - белая лента, диаметр 7 см, фасовка 100шт/упаковка | упак | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
122 | Шпатель двухсторонний с коническим концом | Шпатель двухсторонний, один конец заострён, длина 210 мм, лопатка 50×7 мм, диаметр ручки 2,5 мм, нержавеющая сталь | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
123 | Фильтр фиолетовая лента d=90 мм (упак=100 шт) | Фильтр фиолетовая лента d=90 мм (упак=100 шт) Фильтрующая способность - не более 250 секунд; Фильтры задерживают осадок самых мелкозернистых фракций. Зольность одного фильтра, (г.): 0,000025. Сопротивление продавливанию (кПа) - >25 Размер пор (мкм) - 1-2. Диаметр: 90 мм.ГОСТ 12026-76, упаковка - 100 шт. | упак | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
124 | Термосумка черная «Порт Диксон» на 20л | Длина (мм)315, Ширина (мм)245, Высота (мм)400, Время сохранения холода,96 | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
125 | Ёршик для средних бутылок, Ø 50 мм, длина 110/460 мм | Общая длина 460 мм, Длина рабочей части: 110 мм, Диаметр рабочей части: 50 мм Щетина:искусственная (нейлон). С пластиковым наконечником. | шт | 5 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
126 | Ёршик для маленьких бутылок, Ø 30-40 мм, длина 110/400 мм, | Общая длина 400 мм, Длина рабочей части: 110 мм, Диаметр рабочей части:30-40 мм Ершик имеет густую износостойкую щетину и длинную удобную рукоятку (ручка должна быть жесткая, из проволоки диаметром от 2 мм) Щетина:натуральная. | шт | 5 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
127 | Мембрана МФАС-ОС-2 d = 47 мм, 0.45 мкм, ацетат целлюлозы, нестерильный (Владипор) | Мембрана МФАС-ОС-2 d = 47 мм, 0.45 мкм, ацетат целлюлозы, нестерильный (Владипор)Мембраны Владипор типа МФАС-ОС – микропористый плёночный материал, изготовленный на основе смеси ацетатов целлюлозы с общей пористостью 80 – 85%. Средний диаметр пор - 0,45 мкм Производительность по дистиллированной воде при Р = 0,05 МПа 22,0-34,0 мл/(см2мин) Минимальное давление проскока пузырька через смоченную водой мембрану 0,23 МПа Диаметр дисков - 47 мм Стерильность- нестерильные Количество мембран в упаковке- 200 шт. | упак | 3 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
128 | Мембрана МФАС-Б-4 d = 25 мм, 0.2 мкм, ацетат целлюлозы, нестерильный (Владипор) | Мембрана МФАС-Б-4 d = 25 мм, 0.2 мкм, ацетат целлюлозы, нестерильный (Владипор) по ТУ 6-55-221-879-88 Материал мембраны-ацетат целлюлозы Средний диаметр пор-0,2 мкм Толщина мембран-100 – 180 мкм Диаметр дисков-25 мм Производительность по дистиллированной воде при Р = 0,05 Мпа и 20 °С 6,0 – 9,99 мл/(см2мин) Точка пузырька по воде не менее 4,0 кгс/см2 нестерильные Количество мембран в упаковке 200 шт. (Капель) | упак | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
129 | КЮВЕТА КВАРЦЕВАЯ КФК 50 ММ (190-1100 НМ) | Кварцевое стекло (диапазон длин волн 190 – 1100 нм). Длина оптического пути: 50 мм. Габаритные размеры (ШxВ): 24 х 40 мм. Кюветы кварцевые КФК 50 мм, поставляются по 2 шт. в футляре | упак | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
130 | Трубка силиконовая прозрачная | Размер 6 х 2 мм 1 м,Температурный режим от -60 до +250 градусов | м | 5 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
131 | Трубка силиконовая прозрачная | Внутренний диаметр трубки: 4,0 мм, Толщина стенки трубки: 2,0 мм Температурный режим от -60 до +250 градусов | м | 5 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
132 | Заглушка для сорбционных трубок СТ | Материал: силикон | шт | 50 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
133 | Хомут ленточный червячный 16-25 мм, нержавеющая сталь | Диаметр патрубка: мимальный-16 мм., максимальный-25 мм. Материал-нержавеющая сталь | шт | 10 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
134 | Клапан обратный газовый КГО-Р | Клапан обратный газовый КГО-Р (в разрыв рукава) Тип газа:пропан/ацетилен Входное соединение:6/9мм Выходное соединение: 6/9мм Установка: в разрыв рукава. | шт | 5 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
135 | Спринцовка № 3 пластизоль тип А | №3, тип А, материал - пластизоль | шт | 5 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
136 | ЗИП Аспиратор ПУ-4Э, исп. 1 | Побудитель ЗИП ПУ-2Э/4Э | шт | 5 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
137 | Штатив для пробирок ШЛПП-40, п/э | Штатив ШН-30. Габаритные размеры (265 ± 5)х (105 ± 2)х(87 ± 2) мм. Число гнёзд-30 шт. Диаметр гнезда-22 мм. Материал-нержавеющая сталь | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
138 | Штатив для пробирок ШН-30 | Штатив ШН-30. Габаритные размеры (265 ± 5)х (105 ± 2)х(87 ± 2) мм. Число гнёзд-30 шт. Диаметр гнезда-22 мм. Материал-нержавеющая сталь | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
139 | Льдогенератор | Brema CB 184W HC, Тип льда: Кубиковый Тип охлаждения льдогенератора: Водяной Панель управления: Электромеханическая Материал корпуса: Пластик Наличие бункера/накопителя. Вместимость бункера, кг 4 Производительность, кг/сут 21 | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
140 | Бумага индикаторная свинцовая (100 шт) | Индикаторная свинцовая бумага — чувствительный инструмент для обнаружения даже следов сульфидов в растворе или в воздухе. ТУ 2642-054-23050963-2008 | упак | 3 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
141 | Пакеты для медицинских отходов 700*800 мм | Пакеты для медицинских отходов 700*800 мм (60 литров) класса Б (цвет желтый). Пакет одноразовый двухслойный для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов. Пакет состоит из двух слоев: внешний слой полиэтилен высокого давления 30%; внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%. Комплектация: пакет, бирка, стяжка. | шт | 250 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
142 | Пакеты для медицинских отходов 330*600 мм | Пакеты для медицинских отходов 330*600 мм (10-12 литров) класса Б (цвет желтый). Пакет одноразовый двухслойный для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов. Пакет состоит из двух слоев: внешний слой полиэтилен высокого давления 30%; внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%. Комплектация: пакет, бирка, стяжка. | шт | 250 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
143 | Пакеты для медицинских отходов 500*600 мм | Пакеты для медицинских отходов 500*600 мм (30 литров) класса А (цвет белый). Пакет одноразовый двухслойный для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов. Пакет состоит из двух слоев: внешний слой полиэтилен высокого давления 30%; внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%. Комплектация: пакет, бирка, стяжка. | шт | 250 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
144 | Пакеты для медицинских отходов 700*800 мм | Пакеты для медицинских отходов 700*800 мм (60 литров) класса А (цвет белый). Пакет одноразовый двухслойный для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов. Пакет состоит из двух слоев: внешний слой полиэтилен высокого давления 30%; внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%. Комплектация: пакет, бирка, стяжка. | шт | 250 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
145 | Устройство для проверки работоспособности для газоанализатора | Устройство для проверки работоспособности для газоанализатора КОЛИОН-1, модель КОЛИОН-1В, зав. № 4169. Обозначение ЯРКГ 5.284.003. Производитель ООО БАП "ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ" | шт | 1 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
146 | Секундомер Интеграл-с-01 электронный с поверкой | Диапазон измерений интервалов времени, с от 0 до 9 ч 59 мин Дискретность измеряемых интервалов времени, с 0,01. Первичная поверка. | шт | 2 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
147 | Термометр ТЛ 2 №2 | Диапозон от 0 до +100 С ценой деления 1 С, длинна 250…320 мм. Первичная поверка. | шт | 5 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.
148 | Штатив для пробирок 10-15 мл Ø до 17 мм | Штатив для размещения лабораторных пробирок диаметром до 17 мм. Подходят для использования на водяных банях.Возможно автоклавирование при температуре +121°С, 20 мин. | шт | 8 | 04.25 | [5 empty] | 0 | к.д.