|  |
| --- |
| **АО «НЗНП»****филиал «Ростовский»**УТВЕРЖДАЮДиректор филиала АО «НЗНП» филиал «Ростовский»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Вовк «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**На оказание услуг по выполнению измерений донных отложений границах Железнодорожного района г. Ростов-на-Дону в 2025 г. |
| Перечень основныхтребований | Содержание требований |
| 1. Предприятие. | 1.1. Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов», 346367, Ростовская область, м.р-н Красносулинский,с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й, зд.1.;1.2. Получатель услуги - АО «НЗНП» филиал «Ростовский» 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая 50. |
| 2. Наименование услуг. | 2.1. Услуги по выполнению донных отложений акватории р. Дон согласно точек отбора проб:- на 38,1 км от устья р. Дон (выпуск сточных вод);- на 37,8 км от устья р. Дон;- на 39,1 км от устья р. Дон (фон).2.2. Определяемые показатели: рН, нефтепродукты, СПАВ |
| 3. Основание. | 3.1. Приказ [Минприроды России от 24 февраля 2014 г. № 112 «Об утверждении [Методических указаний по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части организации и проведения наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов](https://docs.cntd.ru/document/499081160#6500IL)»](http://www.donbvu.ru/imgs/155056/formi_gmvo_vodopolz.zip);3.2. РД 52.24.309-2016 Организация и проведение режимных наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных вод суши;3.3. Водный кодекс РФ. |
| 4. Требования к исполнителю.  | 4.1. Наличие аттестата аккредитации лаборатории с областью аккредитации, позволяющей выполнять исследования: рН, нефтепродукты, СПАВ;4.2. Наличие технической возможности для осуществления отбора проб донных отложений и транспортировки для лабораторных исследований; |
| 5. Виды выполняемых услуг. | 5.1. Выезд специалиста для проведения измерений донных отложений;5.2. Отбор проб донных отложений в указанных точках;5.5. Оформление протокола испытаний и отбора проб донных отложений |
| 6. Сроки выполнения работы. | 6.1. Работы проводятся в 2 (два) этапа (период весеннего половодья, летне-осенней межени):1 этап – май 2025 г., 2 этап – сентябрь 2025 г. |
|  |

Начальник отдела ООТ, П и ЭБ Н.В. Сарайкина

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер Ю.А. Владимиров