## Лист1
| Заполняется поставщиком |  |  |  | Данные и требования Покупателя
| Наименование участника |  |  |  | Наименование заказчика: | Филиал "Ростовский" Акционерного общества "Новошахтинский завод нефтепродуктов"
| Контактное лицо ФИО, e-mail, телефон |  |  |  | Срок приема предложений: | от 2-х календарных дней. Возможно продление
| ИНН участника |  |  |  | Оборудование | новое, ранее не использовавшиеся
| Фактический адрес |  |  |  | Срок действия предложения | не менее 14 дней
| Предлагаемые условия поставки |  |  |  | Допустимые условия поставки | г. Ростов-на-Дону, ул. 1 я Луговая,50
| Срок поставки (кален.дней) |  |  |  | Желаемые условия оплаты | в течение 30 календарных дней с момента получения товара и подписания товарных накладных сторонами
Предлагаемые условия оплаты
Валюта предложения
Форма налогооблажения
Гарантия на продукцию
Срок действия ТКП
Дата ТКП
Подпись/Печать
№ | Наименование товара у Покупателя | ГОСТ/ТУ, полное описание характеристик Покупателя | Единицы измерения | количество | Наименование товара у Поставщика | ГОСТ/ТУ, полное описание характеристик Поставщика | Единицы измерения | Количество | Цена за 1 ед. | Сумма с НДС
1 | Частотный преобразователь | Частотный преобразователь ACS580-01-363A-4+J400 Исполнение : навесное Входная фаза : 3 Количество фаз на выходе : 3 Номинальный ток, A : 363 Мощность двигателя, kW : 200 Максимальный выходной ток : 498 Номинальная частота, Hz : 50 Максимальная частота, Hz : 500 Тип напряжения : VAC Питающее напряжение, V : 380..480 Выходное напряжение, V : 0..380(480) Категория ЭМС : C2 Встроенный дроссель : в звене постоянного тока Встроенный контроллер : да, адаптивное программирование Выходной ток при 150% перегрузке 1 мин каждые 10 мин, A : 293 Диапазон частоты коммутации, kHz : 1..16 Встроенный тормозной прерыватель : Нет Встроенный интерфейс связи : RS-485 Modbus RTU Поддержка русского языка : да Дискретные входы, шт : 6 Аналоговые входы, шт : 2 Транзисторные выходы, шт : 0 Релейные выходы, шт : 3 Аналоговые выходы, шт : 2 Влажность, % : 5..95 Степень защиты : IP21 Рабочая температура, ⁰C : -15..+50 Габарит : R9 Высота, mm : 955 Ширина, mm : 380 Глубина, mm : 419 | шт. | 2