**Технические характеристики**

Микроскоп Цифровой USB-микроскоп Andonstar AD249S-M с дисплеем 10 дюймов.

Тип микроскопа цифровой, электронный,

Тип коррекции объективов ахроматический,

Характеристики объектива А Увеличение 60 - 240 крат, Рабочее расстояние 12 - 320 мм, Характеристики объектива D Увеличение 18 - 720 крат Рабочее расстояние 4 - 5 мм, Характеристики объектива L Увеличение 1560 - 2040 крат Рабочее расстояние 90 - 300 мм, Характеристики монитора Сенсор 24 Мп Видео HD 1280 х 720 120 кадр/сек Формат MP4, Разрешение фото 2880 х 2160; 5600 х 4200 (с интерполяцией) формат JPG, предметный столик металлический, с препаратодержателями,

память карта памяти SD на 32 Гб,

Поддержка ПК Windows XP/7/8/10, программное обеспечение для ПК с измерением,

Освещение верхний свет,

Управление пульт дистанционного управления, Интерфейс HDMI, USB,

Источник питания 5 В DC,

Габариты кронштейна 200 х 180 х 300 мм,

Комплектация: цифровой микроскоп Andonstar AD249S-M – 1 шт,

металлическая подставка – 1 шт,

объектив A – 1 шт, об