**АО «НЗНП» филиал «Ростовский»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

АО «НЗНП» филиал «Ростовский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Н. Вовк

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Техническое задание**

**на заключение договора по проведению межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаний**

| **Перечень основных требований** | **Содержание требований** |
| --- | --- |
| 1. Предприятие |  Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал «Ростовский» (АО «НЗНП» филиал «Ростовский»). |
| 2. Наименование лаборатории | Испытательная лаборатория АО «НЗНП» филиал «Ростовский» г. Ростов -на-Дону, ул 1-я Луговая,50 |
| 3. Вид услуги | Проведение межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаний (далее -МСИ), проверка квалификации лаборатории (далее – ПК). |
| 4. Цель услуги | Проверка квалификации ИЛ на соответствие установленным критериям аккредитации путем проведения межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаний. Обеспечение достоверности результатов испытаний ИЛ, повышение их качества.Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов испытаний ИЛ. |
| 5. Время проведения ПК | 2-4 квартал 2025 г. |
| 6. Обоснование | Приказ Минэкономразвития от 26.10.2020 № 707 "Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации". ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий"СМ № 03.1-1.0008 Версия 03.2 Сентябрь 2024 года Политика Росаккредитации в отношении участия лабораторий и органов инспекции в проверках квалификации и в межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях, отличных от проверок квалификации. |
|  7. Требования к провайдеру проверок квалификации лабораторий | 1. Провайдер ПК должен быть аккредитован в национальной системе аккредитации и включен в Программу проверки квалификаций лабораторий, координируемую ФСА.2. Провайдер должен быть компетентен в проведении ПК и соответствовать требованиям ГОСТ ISO/IEC 17043-2013.3. Наличие у провайдера опыта проведения МСИ, утвержденных программ ПК (МСИ), квалифицированного персонала и материально-технической базы для исполнения услуги. 4. По итогам проведенной услуги должен быть предоставлен пакет отчетной документации о результатах ПК (МСИ), в том числе заключение по результатам участия лаборатории в ПК (МСИ) и свидетельство установленного образца об участии в ПК (МСИ). |
| 8. Программа ПК | Нефтепродукты:     - фракционный состав дизельного топлива, ГОСТ 2177, метод А;     - фракционный состав дизельного топлива, ASTM D 86;     - массовая доля воды, %, концентрация воды, мг/кг, ГОСТ Р 54281;     - кислотность, мг КОН/100 см³, ГОСТ 5985, п. 3.3;     - температура помутнения, ℃, ГОСТ 5066, метод Б      - вязкость условная ГОСТ 6258 |

Начальник ИЛ Т. Н. Чеченцева

Согласовано:

 Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю. А. Владимиров