**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ»**

**(АО «НЗНП»)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО «НЗНП»

А.А. Петров

« » 2025г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение СМР по устройству кровельных и стеновых сэндвич-панелей, а также внутренних перегородок из сэндвич-панелей здания по разделу рабочей документации 230924/01-АР-2** **«Архитектурные решения» на объекте «Производственная котельная (тит.430)»**

| **Перечень основных требований** | **Содержание требований** |
| --- | --- |
| 1. Предприятие | Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО «НЗНП»). |
| 2. Место проведения работ | 346367, Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер. автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й., зд. 1 |
| 3. Вид работ | Выполнение строительно-монтажных работ по разделу рабочей документации ООО «ПриволжскНИПИнефть» 230924/01-АР-2 «Архитектурные решения». |
| 4. Сроки выполнения работ | 4.1 С момента заключения договора не более 90 календарных дней. |
| 5. Требования к проведению работ | 5.1 Объемы работ при проведении закупочной процедуры на ЭТП являются неделимыми.  5.2 Заказчик оставляет за собой право на корректировку направляемой рабочей документации в сторону как увеличения, так и уменьшения объемов работ. Подрядчик в данном случае уведомляется Заказчиком в форме официального письма с приложением откорректированной рабочей документации. Оплата за дополнительные объёмы работ по откорректированной рабочей документации, осуществляется путем подписания дополнительной спецификации к ранее согласованному договору по расценкам на объёмы работ в ранее утвержденном и согласованном договоре.  5.3 Наличие отзывов от сторонних заказчиков по качеству строительства объектов по предмету закупки на опасных производственных объектах.  5.4 Наличие действующих разрешительных документов, включая наличие членства в СРО с правом участия в конкурентных закупках и заключения договоров строительного подряда, при условии, что стоимость коммерческого предложения участника закупки не превышает разницу между предельным размером обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и совокупным размером имеющихся к моменту подачи заявки на участие в закупке обязательств по неисполненным договорам строительного подряда.  5.5 Соответствие заявки всем требованиям закупочной документации.  5.6 Наличие достаточного для выполнения, в указанные заказчиком сроки, аттестованного, специализированного оборудования, материалов и специалистов, необходимых для выполнения работ по предмету закупки.  5.7 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами.  5.8 Подрядчик несет ответственность за выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической и рабочей документацией в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительно-монтажных работ, своевременный ввод в действие производственных мощностей и объектов.  5.9 Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.  5.10 Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.  5.11 Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.  5.12 Работы должны выполняться с соблюдением требований по охране окружающей среды.  5.13 Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком необходимую разрешительную документацию (Проект производства работ, проект производства работ подъёмными сооружениями, технологические карты на монтаж сэндвич-панелей).  5.14 Работы выполняются Подрядчиком с использованием материалов Заказчика, указанных в Ведомости поставки материалов Заказчика.  5.15 Работы выполняются Подрядчиком с использованием собственных расходных и иных материалов, не вошедших в Ведомость поставки материалов Заказчика. Материалы должны иметь Российские сертификаты органов пожарного, санитарного, экологического контроля и технические сертификаты в соответствии с «Правилами подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» от 27.12.1997 г. и другие документы, удостоверяющие их качество и применяемость. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.  5.16 По завершении строительно-монтажных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительно-техническую документацию на выполненные объёмы работ.  5.17 По завершении работ Подрядчик самостоятельно за свой счет утилизирует образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы с обязательным предоставлением Заказчику документов, подтверждающих утилизацию. |
| 6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | 6.1 Все работники, непосредственно находящиеся на строительной площадке АО «НЗНП», должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой (в огнестойком исполнении), предусмотренными Типовыми отраслевыми нормами, утвержденными Постановлением Министерства труда и социального развития РФ. Персонал Подрядчика, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ. (с подтверждением).  6.2 До начала производства работ Подрядчик предоставляет:  - приказы о назначении ответственных лиц за промышленную безопасность, охрану труда, эксплуатацию электрооборудования, работу с применением подъёмных сооружений и на высоте;  - приказы о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ.  - удостоверения и протоколы на лиц, назначенных приказами ответственными по ПБ (по видам надзора), ОТ, по пожарной безопасности, охране труда и экологии.  - справки установленного образца об отсутствии судимости установленного образца в отношении всех работников, независимо от должности, непосредственно находящихся на территории Заказчика на время выполнения работ.  - акт раздела границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанный ответственными за электрохозяйство и утверждённый руководителями АО «НЗНП» и подрядной организации, с границей раздела эксплуатационной ответственности в точке присоединения к действующим электроустановкам АО «НЗНП» (при необходимости).  - акт приёмки узла учёта электроэнергии (при необходимости).  6.3 Работы повышенной опасности проводить после оформления наряда-допуска.  6.4 Подрядчик на время выполнения работ на объекте обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной газовой и электробезопасности, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:  - Федеральным законом №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;  - Трудовым кодексом РФ;  - Федеральным законом №7 «Об охране окружающей среды»;  - Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».  - Постановлением №2168 Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности».  6.5 Подрядчик обязан при осуществлении строительно-монтажных работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности проведения работ.  6.6 Для выполнения строительно-монтажных работ на объектах Заказчика, Подрядчик должен подтвердить наличие технического оснащения в собственности, либо договор аренды сроком действия на весь срок проведения для выполнения работ по предмету закупки.  6.7 Производство строительных и монтажных работ, связанных с применением подъёмных сооружений и грузозахватных приспособлений, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». При применении грузоподъемных кранов разрабатывается проект производства работ (технологическая карта). |
| 7. Иные требования | 7.1 Отсутствие предписаний со стороны органов государственного строительного контроля в течение последних 2 (двух) лет в отношении объектов, выполненных участником в качестве подрядчика.  7.2 Отсутствие записи в реестре недобросовестных поставщиков.  7.3 Отсутствие ведения претензионной работы и расторжения договорных отношений с АО «НЗНП» в связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств.  7.4 Согласие с условиями договора (включая сроки выполнения работ).  7.5 Готовность выполнять работы без авансирования.  7.6 Отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.  7.7 Отсутствие фактов расторжения договора с Участником закупки по решению суда, вступившему в законную силу, либо в случае одностороннего отказа Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с существенным нарушением Участником закупки договора. |
| 8. Приложения | 8.1 Комплект рабочей документации 230924/01-АР-2 «Архитектурные решения». |

Разработано:

Ведущий инженер ОКС Д.А. Пылюшкевич

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Д.А. Сидашенко

Заместитель директора А.Н. Гуйван

Начальник ОКС В.В. Павловский